|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 к Концессионному соглашению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| Таблица 1.1. "Объекты теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| №п/п | Инв. № | Наименование объекта | Кадастровый номер объекта | Месторасположение | | | | Технические характеристики | | | | | | | Стоимость объекта, руб. | | | | | | Технико-экономические показатели объекта | | Наименование и реквизиты правоустанавливающего документа | | | | | Примечание |
| Наименование населенного пункта | | Улица | | Описание объекта | | Состав объекта | | Процент износа, % | | Год постройки | Начальная | | | Остаточная | | | Серия | | Номер | | Дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | | 12 | | | 13 | | 14 | | | | | 15 |
| 1. Источники тепловой энергии (Котельные – 1 шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 10674 | Нежилое здание Котельная № 7 | 86:10:0101224:198 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Индустриальная | | Нежилое здание производственного назначения Котельная 7 | |  | | 100 | | 1977 | 2 955 084,75 | | |  | | | Нежилое здание, общ.площ. 614,1 м.кв. этаж-1  Установленная мощность - 21,6 Гкал. | | 86 АБ 180214 | | 86-86-03/007/2011-320 | | 03.02.2011 |  |
| 2. Тепловые сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 915 | Сети тепловодоснабжения от котельной № 5 до ж/д.п.Дорожный 23,13,12,11,10,8,7,14,18,9,15,4,3,16,5,1,17,2,1а,22,21,20,19 | 86:10:0000000:587 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | п.Дорожный | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 73,26 | | 1986 | 6 009 005,72 | | | 1 606 857,66 | | | Протяженность 1592,86 м | | 73 НК 813216 | | 86-72-22/027/2009-171 | | 07.03.2010 |  |
| 2.2 | 913 | Сети тепловодоснабжения от ТК-0 до ж/д.п.Дорожный,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 86:10:0000000:587 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | п.Дорожный | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 61,68 | | 1993 | 6 174 805,73 | | | 2 365 939,09 | | | Протяженность 1216,05 м | | 74 НК 813216 | | 86-72-22/027/2009-172 | | 07.03.2011 |  |
| 2.3 | 31416 | Сети тепловодоснабжения от ж/д. Магистральная, 28 до ж/д.ул.Кукуевицкого, 8/1 в мкр.А | 86:10:0000000:6845 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ж/д. Магистральная, 28 до ж/д.ул.Кукуевицкого, 8/1 в мкр.А | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 74,17 | | 1991 | 148 027,00 | | | 38 240,18 | | | Протяженность 89,7 м | | 86 АБ 274559 | | 86-86-03/072/2011-058 | | 27.07.2011 |  |
| 2.4 | 30180 | Сети тепловодоснабжения от ж/д  ул. Кукуевицкого, 10/4 до ж/д  ул. Кукуевицкого, 10/5 (выход № 2) | 86:10:0101000:4227 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ж/д  ул. Кукуевицкого, 10/4 до ж/д  ул. Кукуевицкого, 10/5 мкр.А | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 75,00 | | 1981 | 2 050 984,00 | | | 512 667,20 | | | Протяженность 74,8 м | | 72 НК 988717 | | 86-72-22/025/2008-396 | | 26.03.2008 |  |
| 2.5 | 30508 | Сети тепловодоснабжения от ТК-1 до ж/д.  ул. Профсоюзов, 32 | 86:10:0101000:983 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-1 до ж/д.  ул. Профсоюзов, 32 мкр.13а | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1995 | 75 306,00 | | | 0 | | | Протяженность 193,6 м | | 72 НК 827644 | | 86-72-22/042/2008-443 | | 24.10.2008 |  |
| 2.6 | 31555 | Сети тепловодоснабжения от ТК-12 до ж/д.Нефтяников, 9а, 7а, 5, 3, 4 в мкр.4 | 86:10:0101000:1235 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-12 до ж/д.Нефтяников, 9а, 7а, 5, 3, 4 мкр.4 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 35,42 | | 1997 | 237 548,00 | | | 153 416,68 | | | Протяженность 241,2 м | | 86 АБ 323215 | | 86-86-03/090/2011-885 | | 02.11.2011 |  |
| 2.7 | 31401 | Сети тепловодоснабжения от ТК-17  до ж/д  ул.Нефтяников 17,19,21 в мкр.4 | 86:10:0101000:2728 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-17  до ж/д  ул.Нефтяников 17,19,21 в мкр.4 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 72,11 | | 1968 | 268 297,48 | | | 74 821,10 | | | Протяженность 76,3 м | | 86 АБ 159889 | | 86-86-03/131/2010-412 | | 02.12.2010 |  |
| 2.8 | 31404 | Сети тепловодоснабжения от ТК-18  до ж/д  ул.Нефтяников 23,25,27 в мкр.4 | 86:10:0101000:2809 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-18  до ж/д  ул.Нефтяников 23,25,27 в мкр.4 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 71,80 | | 1968 | 264 760,48 | | | 74 659,74 | | | Протяженность 70,6 м | | 86 АБ 159756 | | 86-86-03/131/2010-410 | | 02.12.2010 |  |
| 2.9 | 30438 | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-28 до УТ-2 - ж/д Губкина,23 (бл.А) | 86:10:0101000:3900 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ЦТП-28 до УТ-2 - ж/д Губкина,23 (бл.А) мкр.6 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 81,67 | | 1997 | 329 414,08 | | | 60 391,87 | | | Протяженность 78 м | | 72 НК 927795 | | 86-72-22/105/2007-253 | | 26.12.2007 |  |
| 2.10 | 744 | Сети тепловодоснабжения от ТК-18-ТК-19 до ж/д. Профсоюзов, 22 бл.А, бл.Б в мкр.11А | 86:10:0000000:7045 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-18-ТК-19 до ж/д. Профсоюзов, 22 бл.А, бл.Б в мкр.11А | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1994 | 52 115,00 | | | 0 | | | Протяженность 43 м | | 72 НК 834758 | | 86-72-22/085/2008-327 | | 24.09.2008 |  |
| 2.11 | 746 | Сети тепловодоснабжения от ТК-18-ТК-19 до ж/д. Профсоюзов, 22 бл.А, бл.Б в мкр.11А | Сети тепловодоснабжения | |  | | 95,93 | | 1994 | 358 274,00 | | | 14 599,25 | | | Протяженность 76 м | |  |
| 2.12 | 31334 | Сети тепловодоснабжения ТК-17 до ж/д.ул.Профсоюзов, 28 выход № 1 в мкр.11 А | 86:10:0101000:1560 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | От ТК-17 до ж/д.ул.Профсоюзов, 28 выход № 1 в мкр.11 А | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1994 | 550 171,00 | | | 0 | | | Протяженность 115,4 м | | 86 АБ 063545 | | 86-86-03/054/2010-524 | | 24.06.2010 |  |
| 2.13 | 31340 | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ТК10А выход № 2 в мкр.11 А | 86:10:0101000:1560 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ЦТП-31 до ТК10А выход № 2 в мкр.11 А | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1994 | 165 298,00 | | | 0 | | | Протяженность 11 м | | 86 АБ 063545 | | 86-86-03/054/2010-524 | | 24.06.2010 |  |
| 2.14 | 30010 | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-33  до ТК-33,  ж/д. Бажова, 22, ж/д.Бажова, 20 | 86:10:0101000:1562 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ЦТП-33  до ТК-33,  ж/д. Бажова, 22, ж/д.Бажова, 20 мкр.11 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 85,13 | | 1983 | 4 289 486,00 | | | 637 636,47 | | | Протяженность 162,4 м | | 72 НК 810856 | | 86-72-22/027/2009-405 | | 27.03.2009 |  |
| 2.15 | 110 | Сети тепловодоснабжения от ж/д.проспект Ленина, 34 до ж/д.  ул.Островского, 4 в 14 мкр. | 86:10:0000000:6741 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ж/д.проспект Ленина, 34 до ж/д.  ул.Островского, 4 в 14 мкр. | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1982 | 122 980,00 | | | 0 | | | Протяженность 149,1 м | | 72 НК 810854 | | 86-72-22/027/2009-407 | | 27.03.2009 |  |
| 2.16 | 30417 | Сети тепловодоснабжения от ТК-5 до спорткомплекса "Олимпиец" | 86:10:0101000:1566 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-5 до спорткомплекса "Олимпиец" мкр.4 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1990 | 102 704,00 | | | 0 | | | Протяженность 69,1 м | | 72 НК 927796 | | 86-72-22/105/2007-257 | | 26.12.2007 |  |
| 2.17 | 30957 | Сети тепловодоснабжения  от ТК-2 до ж/д.  ул. Губкина, 16, 18 мкр.4 | 86:10:0101000:2729 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-2 до ж/д.  ул. Губкина, 16, 18 мкр.4 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1974 | 317 402,00 | | | 0 | | | Протяженность 264,7 м | | 86 АБ 021736 | | 86-86-03/008/2010-448 | | 11.02.2010 |  |
| 2.18 | 30473 | Сети тепловодоснабжения от ж/д Губкина ,16 до ж/д Энтузиастов, 40 мкр.4 | 86:10:0101000:4240 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ж/д Губкина ,16 до ж/д Энтузиастов, 40 мкр.4 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 98,85 | | 1993 | 123 987,00 | | | 1 426,52 | | | Протяженность 121,6 м | | 72 НК 990683 | | 86-72-22/025/2008-337 | | 09.04.2008 |  |
| 2.19 | 30107 | Сети тепловодоснабжения от ж/д  ул. Энтузиастов 61, до Энтузиастов 63, Ленина 61, Ленина 59 | 86:10:0101000:1570 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ж/д  ул. Энтузиастов 61, до Энтузиастов 63, Ленина 61, Ленина 59 мкр.5 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 75,68 | | 1978 | 4 900 178,07 | | | 1 191 528,69 | | | Протяженность 573,5 м | | 72 НК 927793 | | 86-72-22/105/2007-258 | | 26.12.2007 |  |
| 2.20 | 70036 | Сети тепловодоснабжения от ТК 50-2  до ТК 50-5 – ж/д.Быстринская, 24/1 | 86:10:0000000:6730 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК 50-2  до ТК 50-5 – ж/д.Быстринская, 24/1 мкр.33 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 80,33 | | 1999 | 452 152,42 | | | 88 924,45 | | | Протяженность 46,1 м | | 86 АБ 027752 | | 86-86-03/024/2010-591 | | 23.03.2010 |  |
| 2.21 | 70037 | Сети тепловодоснабжения от ТК 50-2  до ТК 50-5 – ж/д.Быстринская, 24/1 | Сети тепловодоснабжения | |  | | 81,00 | | 1999 | 229 560,92 | | | 43 617,32 | | | Протяженность 46,1 м | |  |
| 2.22 | 71330 | Сети тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж/д.  ул.Быстринская, 22/1 и ул.Быстринская,22 блок Г,В, мкр.33 | 86:10:0000000:6875 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК50-4 до узлов управления ж/д.  ул.Быстринская, 22/1 и ул.Быстринская,22 блок Г,В, мкр.33 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 80,33 | | 1996 | 1 187 147,99 | | | 233 472,43 | | | Протяженность 214,1 м | | 86 АБ 357329 | | 86-86-03/116/2011-274 | | 10.01.2012 |  |
| 2.23 | 71396 | Сети тепловодоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр33 | 86:10:0101000:3835 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Быстринская, 24/2 в мкр33 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 80,33 | | 1998 | 439 404,58 | | | 86 416,70 | | | Протяженность 26,8 м | | 86 АБ 276722 | | 86-86-03/058/2011-440 | | 01.08.2011 |  |
| 2.24 | 31674 | Сети тепловодоснабжения от ТК-1 до узлов управления жилого дома  по ул.Геологической, 17 | 86:10:0101000:4179 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-1 до узлов управления жилого дома  по ул.Геологической, 17 мкр.24 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 81,25 | | 1996 | 91 103,00 | | | 17 081,57 | | | Протяженность 95,3 м | | 86 АБ 474182 | | 86-86-03/036/2012-751 | | 07.09.2012 |  |
| 2.25 | 30108 | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-6  до ж/д  ул.Дзержинского 12,10,8 от ж/д ул.Дзержинского 8,8а до ТК-7,  ТК-8 , ж/д ул.Ленинг.7,5,3 | 86:10:0101000:1578 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ЦТП-6  до ж/д  ул.Дзержинского 12,10,8 от ж/д ул.Дзержинского 8,8а до ТК-7,  ТК-8 , ж/д ул.Ленинг.7,5,3 мкр.А | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 65,42 | | 1978 | 6 331 113,44 | | | 2 189 360,04 | | | Протяженность 690,6 м | | 72 НК 927794 | | 86-72-22/105/2007-252 | | 26.12.2007 |  |
| 2.26 | 986 | Сети тепловодоснабжения от ж/д ул.Дзержинского,6 до ж/д ул.Дзержинского 6/1 /выход № 1/ | 86:10:0101000:1578 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ж/д ул.Дзержинского,6 до ж/д ул.Дзержинского 6/1 /выход № 1/ мкр.А | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1983 | 31 595,00 | | | 0 | | | Протяженность 113 м | | 72 НК 927794 | | 86-72-22/105/2007-252 | | 26.12.2007 |  |
| 2.27 | 30959 | Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4  до ж/домпр.Комсомольский, 36 в мкр.27 | 86:10:0101000:1952 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-60-4  до ж/домпр.Комсомольский, 36 в мкр.27 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1988 | 248 289,00 | | | 0 | | | Протяженность 55,5 м | | 86 АБ 021017 | | 86-86-03/008/2010-452 | | 11.02.2010 |  |
| 2.28 | 30143 | Сети тепловодоснабжения от ж/д Комсомольский, 44/2 до ж/д Взлетный, 7 (выход №2) | 86:10:0101000:4231 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ж/д Комсомольский, 44/2 до ж/д Взлетный, 7 (выход №2) мкр.27 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1986 | 218 045,00 | | | 0 | | | Протяженность 123,7 м | | 72 НК 842398 | | 86-72-22/025/2008-397 | | 25.03.2008 |  |
| 2.29 | 30178 | Сети тепловодоснабжения от ж/д Взлетный,7 до ж/д  Взлетный,5/1 (выход № 2) | 86:10:0101000:4231 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ж/д Взлетный,7 до ж/д  Взлетный,5/1 (выход № 2) мкр.27 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1985 | 178 401,00 | | | 0 | | | Протяженность 137,6 м | | 72 НК 842398 | | 86-72-22/025/2008-397 | | 25.03.2008 |  |
| 2.30 | 30248 | Сети тепловодоснабжения от ТК5-3  до ж./д.  Гагарина,30 в мкр.9 | 86:10:0101000:3914 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК5-3  до ж./д.  Гагарина,30 в мкр.9 мкр.9 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1992 | 5 394,00 | | | 0 | | | Протяженность 185,1 м | | 72 НЛ 046766 | | 86-72-22/025/2008-090 | | 13.03.2008 |  |
| 2.31 | 31089 | Сети тепловодоснабжения от ж/д.  Бахилова, 6 до ж/д.Бажова 8, 6, 4 в мкр.12 | 86:10:0000000:6707 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ж/д.  Бахилова, 6 до ж/д.Бажова 8, 6, 4 в мкр.12 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1978 | 650 871,00 | | | 0 | | | Протяженность 336 м | | 86 АБ 027749 | | 86-86-03/024/2010-588 | | 23.03.2010 |  |
| 2.32 | 31102 | Сети тепловодоснабжения ж/д.ул.Бахилова, 9а - ж./.ул.Островского, 5 | 86:10:0101000:1582 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ж/д.ул.Бахилова, 9а - ж./.ул.Островского, 5 мкр.12 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1978 | 286 534,00 | | | 0 | | | Протяженность 113,4 м | | 86 АБ 027937 | | 86-86-03/024/2010-586 | | 22.03.2010 |  |
| 2.33 | 30293 | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-70 до ж/д ул.Майская 1,3,5,7,ул.Республики,90,ул.Энергетиков 53,55 /выход № 1/ | 86:10:0101000:4232 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ЦТП-70 до ж/д ул.Майская 1,3,5,7,ул.Республики,90,ул.Энергетиков 53,55 /выход № 1/ мкр.8 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 29,52 | | 1975 | 5 949 065,00 | | | 4 193 004,32 | | | Протяженность 867,5 м | | 72 НК 988718 | | 86-72-22/025/2008-394 | | 26.03.2008 |  |
| 2.34 | 30976 | Сети тепловодоснабжения от отключающих задвижек ж/д  № 10 по ул. Майской до общежития по ул. Майской ,14 | 86:10:0101000:4268 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от отключающих задвижек ж/д  № 10 по ул. Майской до общежития по ул. Майской ,14 мкр.7 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1984 | 236 444,00 | | | 0 | | | Протяженность 135 м | | 86 АБ 000745 | | 86-86-03/016/2010-073 | | 19.01.2010 |  |
| 2.35 | 30475 | Сети тепловодоснабжения от ТК-3-4  до ж/д ул.Республики,72,74,76 /выход № 1/ | 86:10:0101000:4234 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-3-4  до ж/д ул.Республики,72,74,76 /выход № 1/ мкр.8 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1975 | 1 913 627,00 | | | 0 | | | Протяженность 504,6 м | | 72 НК 842397 | | 86-72-22/025/2008-398 | | 25.03.2008 |  |
| 2.36 | 3053 | Сети тепловодоснабжения от ТК-9 до ж/д б.Свободы, 4 | 86:10:0101000:1583 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-9 до ж/д б.Свободы, 4 мкр.Центральный | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1988 | 132 314,00 | | | 0 | | | Протяженность 38,8 м | | 86 АБ 025343 | | 86-86-03/024/2010-275 | | 04.03.2010 |  |
| 2.37 | 3056 | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-77 до ж/д.ул.  Ленина, 29 | 86:10:0101000:1584 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ЦТП-77 до ж/д.ул.  Ленина, 29 мкр.Центральный | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1985 | 352 836,00 | | | 0 | | | Протяженность 493,65 м | | 86 АБ 025348 | | 86-86-03/024/2010-276 | | 04.03.2010 |  |
| 2.38 | 3058 | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-77-ТК-1 до ж/д.  ул.Ленина, 33 | 86:10:0101000:1584 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ЦТП-77-ТК-1 до ж/д.  ул.Ленина, 33 мкр.Центральный | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1985 | 470 977,00 | | | 0 | | | Протяженность 446,5 м | | 86 АБ 025348 | | 86-86-03/024/2010-276 | | 04.03.2010 |  |
| 2.39 | 31724 | Наружные сети тепловодоснабжения ул.Майская, 6/2, от УТ до приборов учета в подвале ж/д | 86:10:0000000:5618 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Майская, 6/2, от УТ до приборов учета в подвале ж/д мкр.7 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 98,61 | | 1997 | 20 286,00 | | | 281,61 | | | Протяженность 24 м | | 86 АБ 625220 | | 86-86-03/052/2013-549 | | 06.05.2013 |  |
| 2.40 | 100 | Сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д пр.Ленина, 39/1 в 7 мкр. | 86:10:0101000:4164 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от УТ-7 до ж/д пр.Ленина, 39/1 в 7 мкр. мкр.7 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1986 | 42 054,00 | | | 0 | | | Протяженность 84,1 м | | 72 НК 834765 | | 86-72-22/085/2008-334 | | 24.09.2008 |  |
| 2.41 | 529 | Сети тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж/д.ул.Крылова, 41 в мкр.ПИКС | 86:10:0101000:2744 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от УТ-1 до УТ-10, ж/д.ул.Крылова, 41 в мкр.ПИКС | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1989 | 59 623,00 | | | 0 | | | Протяженность 89,4 м | | 86 АБ 165826 | | 86-86-03/140/2010-363 | | 16.12.2010 |  |
| 2.42 | 30037 | Сети тепловодоснабжения от ТК-9 до ж/д.ул. Мечникова 4, 2, ж/д. ул.Грибоедова 5, 3 | 86:10:0101000:1586 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-9 до ж/д.ул. Мечникова 4, 2, ж/д. ул.Грибоедова 5, 3 п.Железнодорож  ников | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1989 | 123 688,00 | | | 0 | | | Протяженность 256,2 м | | 72 НК 861928 | | 86-72-22/039/2009-279 | | 10.07.2009 |  |
| 2.43 | 30121 | Сети теплоснабжения от ТК-1 до ж/д Озерная,25 | 86:10:0101000:1588 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-1 до ж/д Озерная,25 мкр.28 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1969 | 26987 | | | 0 | | | Протяженность 9,7 м | | 72 НК 417302 | | 86-72-22/036/2007-229 | | 06.06.2007 |  |
| 2.44 | 30096 | Сети тепловодоснабжения от ТК-1 до ТК-2 до ж/д Озерная 23,29 | 86:10:0101000:1588 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-1 до ТК-2 до ж/д Озерная 23,29 мкр.28 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1969 | 687481 | | | 0 | | | Протяженность 91,5 м | | 72 НК 417302 | | 86-72-22/036/2007-229 | | 06.06.2007 |  |
| 2.45 | 30669 | Сети теплоснабжения к ж/д.  № 4,4а,6,7,7а,9а,12,18,20,24,22 ул.Затонская | 86:10:0101052:289 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | К ж/д.  № 4,4а,6,7,7а,9а,12,18,20,24,22 ул.Затонская пос.  Черный Мыс | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1975 | 1 376 730,38 | | | 0 | | | Протяженность 447 м | | 86 АА 649628 | | 86-01/09-8/2004-573 | | 12.03.2004 |  |
| 2.46 | 31805 | Сети тепловодоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7\*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание  "Склад № 15" | 86:10:0000000:19004 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-90-7 до ТК-90-7\*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание  "Склад № 15" пос.  Черный Мыс | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 21,67 | | 1977 | 591 387,00 | | | 463 253,02 | | | Протяженность 80 м | | выписка | | 86:10:0000000:19004-86/003/2017-1 | | 26.01.2017 |  |
| 2.47 | 71274 | Сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ж/д Пушкина, 17 | 86:10:0101000:1245 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК-4 до ж/д Пушкина, 17 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1986 | 92 761,43 | | | 0 | | | Протяженность 112,7 м | | 72 НК 990685 | | 86-72-22/025/2008-336 | | 09.04.2008 |  |
| 2.48 | 31427 | Внутриплощадочные сети тепловодоснабжения МГБ-1 | 86:10:0101000:2514 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | МГБ-1 (Губкина 1) мкр.5 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 50,00 | | 2006 | 37 983 581,42 | | | 18 991 791,02 | | | Протяженность 1038,71 м | | 72 НК 427667 | | 86-72-22/097/2006-386 | | 31.10.2006 |  |
| 2.49 | 30464 | Сети тепловодоснабжения от ж/д ул. Ленина, 65/1 до ж/д ул. Ленина, 65 | 86:10:0101000:3899 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ж/д ул. Ленина, 65/1 до ж/д ул. Ленина, 65 мкр.5 | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1976 | 243 692,00 | | | 0 | | | Протяженность 104,3 м | | 72 НК 927729 | | 86-72-22/105/2007-251 | | 26.12.2007 |  |
| 2.50 | 31407 | Внутриплощадочные сети тепловодоснабжения от УТ-1 до первого фланца отключающего устройства хирургического корпуса | 86:10:0101115:403 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от УТ-1 до первого фланца отключающего устройства хирургического корпуса ул.Ленина 69/1 мкр.5а | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 100,00 | | 1972 | 396 279,52 | | | 0 | | | Протяженность 148 м | | 72 НЛ 554731 | | 86-72-22/074/2009-209 | | 02.11.2009 |  |
| 2.51 | 31811 | Сети теплоснабжения от 7ТК5 до промежуточной камеры 7ТК5\* | 86:10:0000000:20146 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | Хоззона (30 лет Победы 25) | | Сети тепловодоснабжения | |  | | 21,88 | | 1976 | 1 518 375,00 | | | 1 186 230,39 | | | Протяженность 209 м | | выписка | | 86:10:0000000:20146-86/003/2017-2 | | 16.06.2017 |  |
| 2.52 | 18 | Магистральные тепловые сети от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в микрорайоне  № 34 | 86:10:0000000:6645 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | Ул.Быстринскаяот 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр.34 | | Магистральные тепловые сети | |  | | 49,59 | | 1992 | 18 109 235,29 | | | 9 128 194,44 | | | Протяженность 417 м | | 86 АБ 359182 | | 86-86-03/021/2012-482 | | 14.02.2012 |  |
| 2.53 | 30502 | Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43  по ул.Магистральная, 2 пуск.комл. | 86:10:0000000:6815 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43  по ул.Ленина мкр.11б | | Магистральные тепловые сети | |  | | 44,78 | | 1994 | 92 034 151,40 | | | 50 823 612,23 | | | Протяженность 728,65 м | | 72 НК 383972 | | 86-72-22/121/2006-048 | | 16.12.2006 |  |
| 2.54 | 31649 | Тепломагистраль № 1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса | 86:10:0000000:6849 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса ул.Губкина 1 мкр.5 | | Магистральные тепловые сети | |  | | 67,50 | | 1994 | 222 321,00 | | | 72 253,94 | | | Протяженность 118 м | | 86 АБ 388017 | | 86-86-03/032/2012-796 | | 28.05.2012 |  |
| 2.55 | 30359 | Тепломагистраль № 1 по пр. Мира от П1(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от т.А до1ТК31  по ул.  Г.Кукуевицкого  и до 4ТК1 (котельная № 2) НГДУ | 86:10:0101000:3096 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | по пр. Мира от П1(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от т.А до1ТК31  по ул.  Г.Кукуевицкого  и до 4ТК1 (котельная № 2) НГДУ | | Магистральные тепловые сети | |  | | 74,18 | | 1996 | 254 765 942,76 | | | 65 790 249,90 | | | Протяженность 2365,05 м | | 72 НК 358104 | | 86-72-22/129/2006-179 | | 12.01.2007 |  |
| 2.56 | 30504 | Тепломагистраль № 1 от 1ТК43 до 1ТК44 в мкр.5А по ул. Игоря Киртбая | 86:10:0101000:3099 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 1ТК43 до 1ТК44 в мкр.5А по ул. Игоря Киртбая мкр.5а | | Магистральные тепловые сети | |  | | 90,10 | | 1994 | 1 957 188,43 | | | 193 793,31 | | | Протяженность 222 м | | 72 НК 472593 | | 86-72-22/036/2007-080 | | 17.05.2007 |  |
| 2.57 | 30887 | Тепломагистраль № 1 от 1ТК24-1ТК29 по пр.Набережный | 86:10:0101000:3105 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 1ТК24-1ТК29 по пр.Набережный | | Магистральные тепловые сети | |  | | 100,00 | | 1986 | 285 217,00 | | | 0 | | | Протяженность 385,5 м | | 72 НК 845555 | | 86-72-22/129/2008-024 | | 13.12.2008 |  |
| 2.58 | 30805 | Тепломагистраль № 3 от 3ТК-18 - 3ТК-17 (перемычка) по ул.Кукуевицкого | 86:10:0101000:3221 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 3ТК-18 - 3ТК-17 (перемычка) по ул.Кукуевицкого квартал А-мкр.А | | Магистральные тепловые сети | |  | | 100,00 | | 1986 | 484 757,00 | | | 0 | | | Протяженность 163,8 м | | 72 НК 845510 | | 86-72-22/103/2008-347 | | 24.11.2008 |  |
| 2.59 | 96 | Тепломагистраль № 3 по ул.Ленина от 3ТК-12 до ЦТП-21 | 86:10:0101000:3228 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | по ул.Ленина от 3ТК-12 до ЦТП-21 мкр.А | | Магистральные тепловые сети | |  | | 73,39 | | 2000 | 14 299 199,67 | | | 3 804 837,09 | | | Протяженность 330,66 м | | 72 НК 281261 | | 86-72-22/026/2006-149 | | 15.06.2006 |  |
| 2.60 | 30882 | Тепломагистраль № 7 от 7ТК-2 до ПС, улица 30 лет Победы | 86:10:0101000:3251 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 7ТК-2 до ПС, улица 30 лет Победы мкр.17 | | Магистральные тепловые сети | |  | | 86,56 | | 1999 | 920 441,56 | | | 123 748,87 | | | Протяженность 45,19 м | | 72 НК 845560 | | 86-72-22/129/2008-030 | | 13.12.2008 |  |
| 2.61 | 20 | Тепломагистраль № 1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7 | 86:10:0101000:3278 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 1ТК37 до ЦТП-22 ул.Декабристов в мкр.7 | | Магистральные тепловые сети | |  | | 100,00 | | 1989 | 1 531 133,68 | | | 0 | | | Протяженность 88,38 м | | 72 НК 281267 | | 86-72-22/026/2006-158 | | 15.06.2006 |  |
| 2.62 | 31426 | Тепломагистраль № 3 от 3ТК14 до 3ТК-14А, у ж/д. ул. Ленина,45 | 86:10:0101000:3884 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 3ТК14 до 3ТК-14А, у ж/д. ул. Ленина,45 мкр.А | | Магистральные тепловые сети | |  | | 100,00 | | 2000 | 279 549,00 | | |  | | | Протяженность 40,2 м | | 86 АБ 259157 | | 86-86-03/051/2011-303 | | 08.06.2011 |  |
| 2.63 | 108 | Тепломагистраль № 2 от 2ТК22 до ЦТП-31 в мкр.11А ул.Лермонтова | 86:10:0101008:756 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 2ТК22 до ЦТП-31 в мкр.11А ул.Лермонтова | | Магистральные тепловые сети | |  | | 79,00 | | 1999 | 3 057 650,78 | | | 642 043,99 | | | Протяженность 255,27 м | | 72 НЛ 524499 | | 86-72-22/099/2009-397 | | 28.11.2009 |  |
| 2.64 | 30907 | Сети теплоснабжения от 7ТК3 до ИТП здания по ул.30 л.Победы, д. 17 | 86:10:0101030:314 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 7ТК3 до ИТП здания по ул.30 л.Победы, д. 17 хоззона | | Магистральные тепловые сети | |  | | 100,00 | | 1990 | 722 932,00 | | | 0 | | | Протяженность 102,6 м | | 72 НЛ 037952 | | 86-72-22/052/2009-582 | | 18.06.2009 |  |
| 2.65 | 30116 | Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ-6 | 86:10:0101000:3326 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от УТ-4 до УТ-6 ул.Югорская мкр.26 | | Магистральные тепловые сети | |  | | 78,33 | | 1999 | 14 046 091,36 | | | 3 043 344,86 | | | Протяженность 321,7 м | | 86 АА 123837 | | 86-01/09-20/2000-0214/01 | | 29.08.2000 |  |
| 2.66 | 30809 | Тепломагистраль № 1 от ТК1 (кот.№ 1) до ПС (Кот.№ 1) - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4-4ТК39 по  ул.Нефтяников | 86:10:0101000:3110 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от ТК1 (кот.№ 1) до ПС (Кот.№ 1) - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4-4ТК39 по  ул.Нефтяников мкр.4 | | Магистральные тепловые сети | |  | | 100,00 | | 1998 | 11 935 911,00 | | | 0 | | | Протяженность 582 м | | 72 НК 845514 | | 86-72-22/103/2008-358 | | 24.11.2008 |  |
| 2.67 | 31567 | Тепломагистраль № 4 от 4ТК1 до котельной № 1 | 86:10:0000000:6885 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 4ТК1 до котельной № 1 ул.Нефтяников 24т промзона-1 (мкр.Нефтяник) | | Магистральные тепловые сети | |  | | 70,83 | | 1998 | 573 613,00 | | | 167 303,66 | | | Протяженность 101,3 м | | 86 АБ 322773 | | 86-86-03/088/2011-577 | | 31.10.2011 |  |
| 2.68 | 30430 | Tепломагистраль № 4 от 4ТК39 - 4ТК40 - ЦТП - 25 в мкр.А. | 86:10:0000000:7419 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 4ТК39 - 4ТК40 - ЦТП - 25 ул.Кукуевицкого в мкр.А. | | Магистральные тепловые сети | |  | | 42,82 | | 1991 | 6 307 076,03 | | | 3 606 559,32 | | | Протяженность 456 м | | 72 НК 383974 | | 86-72-22/121/2006-046 | | 16.12.2006 |  |
| 2.69 | 30144 | Тепломагистраль № 4 от 4ТК1 (Кот.2) до 4ТК2 | 86:10:0101000:3236 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 4ТК1 (Кот.2) до 4ТК2 ул.Нефтяников 24т промзона-1 (мкр.Нефтяник) | | Магистральные тепловые сети | |  | | 100,00 | | 1979 | 729 102,00 | | | 0 | | | Протяженность 70,6 м | | 72 НК 383976 | | 86-72-22/121/2006-045 | | 16.12.2006 |  |
| 2.70 | 30878 | Тепломагистраль № 4 от 4ТК5 до ЦТП-27 мкр.4 | 86:10:0101000:3238 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 4ТК5 до ЦТП-27 ул.Нефтяников мкр.4 | | Магистральные тепловые сети | |  | | 100,00 | | 1994 | 447 492,00 | | | 0 | | | Протяженность 106,26 м | | 72 НК 845564 | | 86-72-22/129/2008-034 | | 15.12.2008 |  |
| 2.71 | 30133 | Тепломагистраль № 9 от 9ТК6-9ТК12а -9ТК12б по ул.Геологической | 86:10:0101000:3262 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | от 9ТК6-9ТК12а -9ТК12б по ул.Геологической мкр.27 | | Магистральные тепловые сети | |  | | 61,53 | | 1996 | 62 316 809,25 | | | 23 844 636,37 | | | Протяженность 671,15 м | | 72 НК 995753 | | 86-72-22/129/2008-070 | | 16.12.2008 |  |
| 2.72 | 30036 | Тепломагистраль № 6 от котельной № 3 по ул.Майская, Гагарина от котельной № 3 - 5ТК1Б-6ТК30-6ТК14-5ТК13 | 86:10:0101000:4102 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | по ул.Майская, Гагарина от котельной № 3 - 5ТК1Б-6ТК30-6ТК14-5ТК13 мкр.7 | | Магистральные тепловые сети | |  | | 85,31 | | 1986 | 185 943 489,28 | | | 27 309 104,76 | | | Протяженность 2784,58 м | | 72 НК 427842 | | 86-72-22/085/2006-166 | | 01.11.2006 |  |
| 3. Другое недвижимое имущество, технологически связанное между собой (ЦТП, ИТП, ПС, КРП, ПБТП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 10215 | Нежилое здание ЦТП-2 ул.Энтузиастов,47 | 86:10:0101107:141 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Энтузиастов, 47 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 95 | | 1976 | 435 000,00 | | | 21 750,00 | | | Площадь - 46,3 м.кв., фундамент-бетонный свайный, стены кирпичные, перекрытия ж/б, крыша рулонная, полы бетонные, 1-этажное | | 86 АА 284372 | | 86-01/09-32/2001-176 | | 07.06.2001 |  |
| 3.2 | 10216 | Здание КРП ПИКС | 86:10:0101000:3751 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | Ул.Привокзальная мкр.ПИКС | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 18,33 | | 2009 | 12 462 872,00 | | | 10 178 011,95 | | | Площадь здания 75,6 м.кв. | | 86 АБ 978958 | | 86-86-03/105/2014-059 | | 20.11.2014 |  |
| 3.3 | 10007 | Здание ПC-1 /подмешивающая станция № 1/ | 86:10:0101107:114 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Сургут | | ул.Энтузиастов | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 84,74 | | 1969 | 1 657 067,96 | | | 252 888,45 | | | Нежилое здание этаж-1, общ. площ.- 23,2 м.кв | | 86 АА 273629 | | 86-01/09-32/2001-398 | | 19.06.2001 |  |
| 3.4 | 10086 | Здание ПС-2 /подмешивающая станция № 2/ | 86:10:0101140:120 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Сургут | | ул.  М.Поливановой | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 84,94 | | 1969 | 1 307 732,73 | | | 196 994,62 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ.  21.6 м.кв | | 86 АА 273631 | | 86-01/09-32/2001-400 | | 19.06.2001 |  |
| 3.5 | 10012 | Здание ПC-3 /подмешивающая станция № 3/ | 86:10:0101105:162 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Сургут | | пр.Набережный | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 100,00 | | 1971 | 33 734,75 | | | 0 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ.  72,2 м.кв | | 86 АА 284070 | | 86-01/09-32/2001-337 | | 15.06.2001 |  |
| 3.6 | 10009 | Здание ПC-4 /подмешивающая станция № 4/ | 86:10:0101198:533 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | Нефтеюганское шоссе , 33 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 100,00 | | 1971 | 33 734,75 | | | 0 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ.  94,6 м.кв | | 72 НК 818206 | | 86-01/09-32/2001-408 | | 26.01.2009 |  |
| 3.7 | 10200 | Здание ЦТП № 99 (МГБ-1) в мкр.5 | 86:10:0101000:3976 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Губкина | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 31,25 | | 2005 | 8 554 747,40 | | | 5 881 387,97 | | | Общ. площадь 228,10 кв.м. 1-эт., стены керамзитобетонные блоки, колонны металлич., фундамент ж/б | | 72 НК 813630 | | 86-72-22/027/2009-497 | | 09.04.2009 |  |
| 3.8 | 10011 | Нежилое здание ЦТП-1 | 86:10:0101107:146 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Энтузиастов, 53 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 100,00 | | 1972 | 1 942 545,02 | | | 0 | | | Нежилое здание, стены кирпичные, общая площ.108,4 м.кв этажность-1 | | 86 АА 284060 | | 86-01/09-32/2001-327 | | 15.06.2001 |  |
| 3.9 | 10107 | Нежилое здание ЦТП-10 | 86:10:0101149:797 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Кукуевицкого,  12 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 51,67 | | 1987 | 3 425 273,27 | | | 1 655 337,18 | | | Нежилое здание,общая площадь 210,1 м2, этажность-1 | | 86 АА 284054 | | 86-01/09-32/2001-321 | | 15.06.2001 |  |
| 3.10 | 10197 | Здание ЦТП-100 /стр.№ 9 УВД/, ул.Рационализаторов | 86:10:0000000:6551 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Рационализа-  торов | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 59,01 | | 2002 | 9 714 470,00 | | | 3 982 058,72 | | | Нежилое здание, этаж- 2, площадь 167,3 м.кв., кирпичное, цоколь - ж/б плиты | | 86 АА 391652 | | 86-01/09-32/2002-203 | | 24.06.2002 |  |
| 3.11 | 10084 | Нежилое здание ЦТП-11 | 86:10:0101204:78 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул. Магистральная,  22 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 60,23 | | 1983 | 5 469 541,47 | | | 2 175 138,52 | | | Нежилое здание,общ.площ.210,9 м.кв. ,этажность-1, стены ж/б плиты | | 86 АА 284052 | | 86-01/09-32/2001-319 | | 15.06.2001 |  |
| 3.12 | 10094 | Нежилое здание ЦТП-12 | 86:10:0101000:3756 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр. № 15А, у ж/д.по ул.Пушкина, 3 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 90,47 | | 1983 | 843 254,75 | | | 80 347,10 | | | Нежилое здание,стены ж/б плиты,общ.площ.-210,3 м.кв , этажность-1 | | 86 АА 284050 | | 86-01/09-32/2001-317 | | 15.06.2001 |  |
| 3.13 | 10113 | Нежилое здание ЦТП-13 | 86:10:0101008:466 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 15а, у ж/д. по  ул.Мира, 33 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 37,02 | | 1988 | 8 812 671,82 | | | 5 550 293,71 | | | Нежилое здание,общ.площ.209,5 м.кв. ,этажность-1, стены ж/б плиты | | 86 АА 273615 | | 86-01/09-32/2001-264 | | 05.06.2001 |  |
| 3.14 | 10100 | Нежилое здание ЦТП-14 | 86:10:0101000:2219 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 15А,  у ж/д.по ул.Пушкина, 25 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 40,42 | | 1985 | 8 519 661,20 | | | 5 075 920,19 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ.210,4 м.кв, фундамент ж/б сваи, стены ж/б панели, перекрытия ж/б и кирпич | | 86 АА 284082 | | 86-01/09-32/2001-268 | | 15.06.2001 |  |
| 3.15 | 10104 | Нежилое здание ЦТП-15 | 86:10:0101115:434 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Губкина, 15 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 64,75 | | 1985 | 3 736 633,50 | | | 1 317 118,00 | | | Нежилое 2-этажное здание, общ.площ.387,4 м.кв., фундамент бетонный, стены кирпич | | 86 АА 284366 | | 86-01/09-32/2001-170 | | 07.06.2001 |  |
| 3.16 | 10101 | Нежилое здание ЦТП-16 | 86:10:0101204:80 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Магистральная, 32 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 73,25 | | 1985 | 652 562,75 | | | 174 545,90 | | | Нежилое 1 эт здание,стены ж/б панели,  общ площ.209,9м.кв | | 86 АА 284046 | | 86-01/09-32/2001-313 | | 15.06.2001 |  |
| 3.17 | 10106 | Нежилое здание ЦТП-17 | 86:10:0101000:3946 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.13А , у ж/д. по ул.Островского ,9/1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 37,6 | | 1986 | 8 547 598,07 | | | 5 333 627,65 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ. 208,8 м.кв | | 72 НК 896717 | | 86-01/09-32/2001-182 | | 08.06.2009 |  |
| 3.18 | 10108 | Нежилое здание ЦТП-18 | 86:10:0101000:3945 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.13а, у ж/д. по ул.Лермонтова 4/1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 38,28 | | 1987 | 8 668 933,14 | | | 5 350 376,05 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ.208,3м.кв.  ж/б панели , фундамент ж/б сваи, перекрытия ж.б, отделка сайдинг | | 72 НК 896714 | | 86-01/09-32/2001-266 | | 08.06.2009 |  |
| 3.19 | 10116 | Нежилое здание ЦТП-19 | 86:10:0101214:446 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 13а, у ж/д. по ул.Профсоюзов ,40 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 80,91 | | 1988 | 623 500,75 | | | 119 004,37 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.  площ.  210,8 м.кв | | 86 АА 284376 | | 86-01/09-32/2001-180 | | 07.06.2001 |  |
| 3.20 | 10006 | Нежилое здание Подмешивающая станция № 7 | 86:10:0000000:6296 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.30 лет Победы | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 47,5 | | 2000 | 2 616 574,59 | | | 1 373 698,24 | | | Нежилое здание, общ.площ.87 м.кв, этаж-1 | | 86 АБ 172906 | | 86-86-03/007/2011-026 | | 18.01.2011 |  |
| 3.21 | 10121 | Нежилое здание ЦТП-20 | 86:10:0101006:158 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Островского | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 56,53 | | 1989 | 3 543 899,04 | | | 1 540 436,32 | | | Нежилое 2-этажное здание,общ.площ.238 м.кв. фундамент ж/б сваи, стены кирпич, перегородки кирпич и ж/б | | 86 АА 273613 | | 86-01/09-32/2001-262 | | 15.06.2001 |  |
| 3.22 | 10118 | Нежилое здание ЦТП-21 | 86:10:0000000:6461 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул. Дзержинского,  16а | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 61,05 | | 1988 | 566 423,75 | | | 220 650,18 | | | Нежилое здание,  общая площадь 209,6 м2, этажность-1, стены ж/бетон | | 86 АА 284368 | | 86-01/09-32/2001-172 | | 07.06.2001 |  |
| 3.23 | 10120 | Нежилое здание ЦТП-22 | 86:10:0000000:6459 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Декабристов, 9 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 69,9 | | 1989 | 750 588,77 | | | 225 943,89 | | | Нежилое здание, общ.площ.210,7 м2,этажн-1 | | 86 АА 284384 | | 86-01/09-32/2001-188 | | 07.06.2001 |  |
| 3.24 | 10128 | Нежилое здание ЦТП-23 | 86:10:0101006:411 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр. № 13а, у ж/д. по  б.Писателей, 21/1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 44,79 | | 1991 | 423 688,75 | | | 233 930,74 | | | Нежилое здание,общ.площ.210,8 м2,этаж-1,подз.эт-нет, фундамент ж/б сваи, стены ж/б панели, перегородки ж/б и кирпич, крыша рулонная | | 86 АА 284386 | | 86-01/09-32/2001-190 | | 07.06.2001 |  |
| 3.25 | 10132 | Нежилое здание ЦТП-24 | 86:10:0101204:82 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Магистральная, 60 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 39,89 | | 1992 | 5 711 597,98 | | | 3 433 321,50 | | | Нежилое 2-этажное здание, общ.площ.  276,4 м.кв. | | 86 АА 284068 | | 86-01/09-32/2001-335 | | 15.06.2001 |  |
| 3.26 | 10136 | Нежилое здание ЦТП-25 | 86:10:0101033:153 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Ленинградская,  15 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 5,48 | | 1993 | 4 804 428,77 | | | 4 541 138,62 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ.  259,4 м.кв., фундамент бетонный, стены кирпичные, перегородки кирпич и ж/б | | 86 АА 284090 | | 86-01/09-32/2001-246 | | 15.06.2001 |  |
| 3.27 | 10138 | Нежилое здание ЦТП-26 | 86:10:0101008:370 | ТХанты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пр.Мира, 1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 27,81 | | 1994 | 11 206 599,00 | | | 8 090 341,18 | | | Нежилое 2-этажное здание, общ.площ.  348,2 м.кв. | | 86 АА 284096 | | 86-01/09-32/2001-252 | | 15.06.2001 |  |
| 3.28 | 10141 | Нежилое здание ЦТП-27 | 86:10:0101106:147 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Нефтяников,  11 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 28,85 | | 1994 | 9 883 211,62 | | | 7 032 139,49 | | | Нежилое 2-х этажное здание, общ.площ.  355,8 м.кв | | 86 АА 284066 | | 86-01/09-32/2001-333 | | 15.06.2001 |  |
| 3.29 | 10174 | Нежилое здание ЦТП-28 | 86:10:0101115:423 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Губкина, 23 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 28,42 | | 1997 | 10 102 554,37 | | | 7 231 808,46 | | | Здание 2 эт , каркасно-панельное , общая площадь 493.5 м.кв. | | 86 АА 273182 | | 86-01/09-36/2001-78 | | 25.06.2001 |  |
| 3.30 | 10119 | Нежилое здание ЦТП-29 | 86:10:0000000:6509 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Нефтяников, 6/1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 42,77 | | 1997 | 695 471,25 | | | 398 019,78 | | | 2-х этажное нежилое здание, площадь  508,6 м.кв., ж/бетон | | 86 АБ 172535 | | 86-86-03/007/2011-023 | | 19.01.2011 |  |
| 3.31 | 10295 | Нежилое здание ЦТП-30 | 86:10:0101010:372 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пр.Ленина ,69 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 100,00 | | 1997 | 3 403 080,64 | | | 0 | | | Общ. площадь 488,9 м.кв фундамент бетон.сваи, стены бетон и керамз, перегородки ж/б панели  КР 2018 - изоляция кровли 60,8 м.кв, кладка арм.стен из кирпича - 2,19м.куб, устройство отмостки - 32 м.кв | | 86 АА 328334 | | 86-01/09-60/2002-41 | | 09.07.2002 |  |
| 3.32 | 10109 | Нежилое здание ЦТП - 31 | 86:10:0101008:431 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 11а, у ж.д. по ул.Лермонтова ,11 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 37,79 | | 1989 | 9 231 600,86 | | | 5 743 172,93 | | | нежилое здание, общ.площадь 330.3 м кв., этажн.-2 | | 86 АБ 172746 | | 86-86-03/007/2011-049 | | 20.01.2011 |  |
| 3.33 | 10172 | Нежилое Здание часть ЦТП - 36 | 86:10:0101020:176 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Декабристов, 6 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 46,51 | | 1986 | 3 934 689,60 | | | 2 104 476,86 | | | нежилое здание,общая площ.211,5м.кв, этаж-1 фундамент ж/б сваи, стены ж/б панели, перегородки кирпич, обшивка сайдинг | | 86 АБ 173113 | | 86-86-03/007/2011-045 | | 19.01.2011 |  |
| 3.34 | 10173 | Нежилое Здание ЦТП- 37 | 86:10:0101000:1143 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.14, у ж/д. по ул.50 лет ВЛКСМ, 10 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 27,98 | | 2000 | 12 062 289,64 | | | 8 686 738,36 | | | нежилое здание, общ.площ.354,5 м.кв, этажность-2 | | 86 АБ 173439 | | 86-86-03/010/2011-031 | | 25.01.2011 |  |
| 3.35 | 10230 | Нежилое Здание ЦТП- 38 | 86:10:0000000:6496 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.34, у ж/д  по ул. Маяковского, 28 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 42,79 | | 1989 | 5 208 930,28 | | | 2 980 032,26 | | | нежилое здание, общая площадь 336 м кв., этажность - 2 | | 86 АБ 172496 | | 86-86-03/007/2011-046 | | 19.01.2011 |  |
| 3.36 | 10171 | Нежилое Здание ЦТП - 40 | 86:10:0101000:3980 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 15, уж.д. по пр..Мира, 40 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 57,01 | | 1983 | 4 872 982,79 | | | 2 094 955,55 | | | нежилое здание, общ.площ.211,1 м.кв. , этажность-1 | | 86 АБ 172495 | | 86-86-03/007/2011-041 | | 19.01.2011 |  |
| 3.37 | 10093 | Нежилое Здание ЦТП- 41 | 86:10:0101000:2372 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул. Маяковского,16 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 29,38 | | 1985 | 4 711 935,72 | | | 3 327 474,25 | | | Нежилое здание, общ.площ.216,8 м.кв,этаж- 1 | | 86 АБ 172039 | | 86-86-03/007/2011-042 | | 19.01.2011 |  |
| 3.38 | 10061 | Нежилое здание ЦТП- 45 | 86:10:0101000:3760 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 16а,  у ж/д. ул.Маяковского ,37 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 51,1 | | 1989 | 3 474 985,66 | | | 1 699 208,18 | | | Нежилое здание, общ.площ.200,3 м.кв, этаж-1 | | 86 АБ 172717 | | 86-86-03/007/2011-025 | | 19.01.2011 |  |
| 3.39 | 10168 | Нежилое здание ЦТП - 47 | 86:10:0101122:245 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | п. Звездный, у ж/д. КПД-3 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 43,63 | | 1983 | 2 213 986,84 | | | 1 247 915,00 | | | Нежилое здание, общ.площ.104,3 м.кв, этаж-1 | | 86 АБ 172904 | | 86-86-03/007/2011-028 | | 18.01.2011 |  |
| 3.40 | 10385 | Нежилое Здание ЦТП- 48 | 86:10:0101005:234 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 16а, у ж/д. ул.Пушкина ,12 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 41,86 | | 1990 | 4 786 808,46 | | | 2 782 823,75 | | | Нежилое здание, общ.площ 202,7 м.кв,этаж-1 | | 86 АБ 172038 | | 86-86-03/007/2011-019 | | 19.01.2011 |  |
| 3.41 | 10029 | Нежилое здание ЦТП-49 | 86:10:0101000:3705 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 5а,ул.Киртбая 21 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 49,5 | | 1998 | 5 723 830,92 | | | 2 890 379,20 | | | Нежилое 2-этажное здание,общ.площ. 491,4 м.кв. | | 86 АБ 172283 | | 86-86-03/007/2011-018 | | 19.01.2011 |  |
| 3.42 | 10314 | Нежилое здание ЦТП - 50 | 86:10:0101000:3792 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 33,  ул.30 лет Победы, 24/1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 27,61 | | 1996 | 10 744 499,50 | | | 7 777 803,87 | | | Нежилое 2-этажное здание, общ.площ.353,1м.кв. | | 86 АБ 037530 | | 86-86-03/054/2010-161 | | 30.04.2010 |  |
| 3.43 | 10067 | Нежилое здание ЦТП-51 | 86:10:0101244:289 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 23, ул. Мелик -Карамова ,76а | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 74,54 | | 1978 | 4 198 407,76 | | | 1 069 035,12 | | | Общ.площ.- 215,1 м.кв., ж/бетон., 1 этаж. | | 86 АА 423892 | | 86-01/09-64/2002-405 | | 28.10.2002 |  |
| 3.44 | 10043 | Нежилое здание ЦТП-54 | 86:10:0101000:3403 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.23 Мелик-Карамова 25/1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 60,42 | | 1988 | 5 077 399,75 | | | 2 009 603,42 | | | Нежилое панельное здание, Общ.площ.356,9 м.кв., этаж-2 | | 86 АА 417161 | | 86-01/09-66/2002-397 | | 04.11.2002 |  |
| 3.45 | 10066 | Нежилое здание ЦТП-55 | 86:10:0000000:6400 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул. Геологическая, 21 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 49,3 | | 1990 | 4 638 380,00 | | | 2 351 476,46 | | | Общ.площ.- 354.9 м.кв., ж/бетон.,2-х этажное. | | 86 АА 423888 | | 86-01/09-61/2002-401 | | 28.10.2002 |  |
| 3.46 | 10040 | Здание часть ЦТП-57 | 86:10:0000000:15391 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.28, ул.Югорская | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 16,57 | | 1993 | 5 993 120,77 | | | 4 999 944,58 | | | Общ.площ.277,3 м.кв , часть здания нежил.на 1 этаже, панельное | | 86 АА 515751 | | 86-01/09-66/2002-391 | | 14.11.2012 |  |
| 3.47 | 10065 | Нежилое здание ЦТП-58 | 86:10:0101075:172 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Мелик-Карамова, 28/2 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 54,78 | | 1995 | 3 118 660,93 | | | 1 410 268,64 | | | Общ.площ.280,1 м.кв. Этаж-1 , ж/бетон | | 86 АА 417157 | | 86-01/09-66/2002-401 | | 04.11.2002 |  |
| 3.48 | 10069 | Нежилое здание ЦТП-59 | 86:10:0101076:250 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пр. Взлетный ,11 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 51,41 | | 1993 | 4 211 747,18 | | | 2 046 590,82 | | | площадь -353,8 м.кв., ж/бетон., 2-х этажное. | | 86 АА 423886 | | 86-01/09-64/2002-403 | | 28.10.2002 |  |
| 3.49 | 10063 | Нежилое здание ЦТП-6 | 86:10:0101018:151 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Дзержинского, 12 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 75,03 | | 1980 | 2 859 886,99 | | | 714 121,36 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ. 69,6 м.кв. фундамент бетон.сваи, стены кирпич | | 86 АА 284058 | | 86-01/09-32/2001-325 | | 15.06.2001 |  |
| 3.50 | 10070 | Нежилое здание ЦТП-60 | 86:10:0102001:2802 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пр.Комсомольский,44 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 49,2 | | 1987 | 4 625 693,89 | | | 2 349 794,10 | | | Общ.площадь - 208,8 м.кв, этаж - 1, панельное | | 86 АА 417155 | | 86-01/09-66/2002-400 | | 04.11.2002 |  |
| 3.51 | 10057 | Нежилое здание ЦТП-61 | 86:10:0101065:258 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пр.Первопроходцев 1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 60,74 | | 1991 | 4 067 229,56 | | | 1 596 674,88 | | | Кирпичное здание  Общ.площ.- 369 м.кв., 1 этажное | | 86 АА 423890 | | 86-01/09-64/2002-399 | | 28.10.2002 |  |
| 3.52 | 10058 | Нежилое здание ЦТП-62 | 86:10:0102001:2780 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пр.Комсомольский,21 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 60,62 | | 1990 | 4 373 153,03 | | | 1 722 066,97 | | | Кирпичное 1 эт здание , площадь 334.6 м.кв. | | 86 АА 417160 | | 86-01/09-66/2002-396 | | 04.11.2002 |  |
| 3.53 | 10064 | Нежилое здание ЦТП-63 | 86:10:0101243:398 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пр.Комсомольский, 27 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 58,62 | | 1991 | 5 220 874,36 | | | 2 160 380,82 | | | Панельное здание , площадь 533.9 м.кв,  2 этажа | | 86 АА 571964 | | 86-01/09-31/2003-87 | | 14.05.2003 |  |
| 3.54 | 10175 | Нежилое Здание ЦТП- 64 | 86:10:0101030:298 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.20а, в районе Учкомбината  по ул.  30 лет Победы | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 51,32 | | 1996 | 4 718 415,61 | | | 2 297 018,90 | | | нежилое здание, общ.площ.377,9 м.кв, этаж-2, панели "Сэндвич" | | 86 АБ 172282 | | 86-86-03/007/2011-020 | | 19.01.2011 |  |
| 3.55 | 10068 | Нежилое здание ЦТП-65 | 86:10:0101019:201 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.10,  ул. Просвещения, 33 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 43,15 | | 1988 | 3 993 274,00 | | | 2 270 051,35 | | | Панельное здание , площадь 442.3 м.кв. , этажность-2 кирпичное | | 86 АА 417163 | | 86-01/09-66/2002-395 | | 04.11.2002 |  |
| 3.56 | 10048 | Нежилое здание ЦТП-66 | 86:10:0101200:632 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 10,  ул.Энергетиков | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 38,95 | | 1990 | 4 623 791,00 | | | 2 822 689,66 | | | Панельное здание S=387.1 м2 Этаж-2 | | 86 АА 571963 | | 86-01/09-31/2003-89 | | 07.05.2003 |  |
| 3.57 | 10051 | Нежилое здание ЦТП-67 | 86:10:0101200:599 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 9А, ул.Энергетиков, 21 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 38,37 | | 1985 | 3 326 897,00 | | | 2 050 503,26 | | | Нежилое здание, панельное , площадь =102.6м.кв, Этаж-1 | | 86 АА 571965 | | 86-01/09-31/2003-86 | | 14.05.2003 |  |
| 3.58 | 10052 | Нежилое здание ЦТП-68 | 86:10:0101019:200 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 9, ул.Просвещения, 49 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 47,26 | | 1987 | 2 651 114,37 | | | 1 398 274,82 | | | Панельное здание , площадь =215.5 м.кв., этаж-1 | | 86 АА 571960 | | 86-01/09-31/2003-90 | | 14.05.2003 |  |
| 3.59 | 10049 | Нежилое здание ЦТП-69 | 86:10:0101200:776 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | 7 квартал,  ул. Энергетиков | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 39,95 | | 1996 | 3 036 069,82 | | | 1 823 112,10 | | | Нежилое здание общ.площ.216,6 м.кв. 1 этаж ,панельное | | 86 АА 449082 | | 86-01/09-64/2002-235 | | 04.10.2002 |  |
| 3.60 | 10053 | Нежилое здание ЦТП-7 | 86:10:0101002:63 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Бахилова, 4 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 99,08 | | 1979 | 466 989,75 | | | 4 282,14 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ.93,5 м.кв | | 86 АА 284370 | | 86-01/09-32/2001-174 | | 07.06.2001 |  |
| 3.61 | 10050 | Нежилое здание ЦТП-70 | 86:10:0101016:200 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.8,  ул. Майская,3 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 43,94 | | 1976 | 5 352 278,00 | | | 3 000 316,76 | | | Нежилое здание, кирпичное,  общ.площ. 170,7 м.кв , этаж-2 | | 86 АА 417167 | | 86-01/09-66/2002-394 | | 04.11.2002 |  |
| 3.62 | 10054 | Нежилое здание ЦТП-71 | 86:10:0101038:477 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.8,  ул.Республики, 82 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 48,02 | | 1975 | 4 471 215,00 | | | 2 324 155,58 | | | Нежилое здание,  общ.площ.162,1 м.кв. Этаж-2, кирпичное | | 86 АА 571962 | | 86-01/09-31/2003-91 | | 14.05.2003 |  |
| 3.63 | 10039 | Нежилое здание ЦТП-72 | 86:10:0000000:1365 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | квартал 6,  ул.Энергетиков | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 38,33 | | 1978 | 6 791 273,00 | | | 4 188 068,35 | | | Нежилое здание,  общ.площ.159,9 м.кв, этаж-2, кирпичное | | 86 АА 486892 | | 86-01/09-21/2003-152 | | 07.04.2003 |  |
| 3.64 | 10055 | Нежилое здание ЦТП-73 | 86:10:0101105:102 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пр.Набережный | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 58,43 | | 1994 | 902 351,18 | | | 375 093,60 | | | Нежилое здание, общ.пл.347,6 м.кв. этаж-2, ж/бетонное | | 86 АА 571961 | | 86-01/09-31/2003-88 | | 14.05.2003 |  |
| 3.65 | 10072 | Нежилое здание ЦТП-74 | 86:10:0000000:6700 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Республики, 71 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 35,62 | | 1994 | 308 206,83 | | | 198 432,88 | | | Нежилое здание,  общ. площ. 352,20 м.кв. | | 86 АБ 000750 | | 86-86-03/016/2010-068 | | 19.01.2010 |  |
| 3.66 | 10333 | Нежилое здание ЦТП-76 | 86:10:0000000:6091 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.Центральный,  у ж/д.по  б.Свободы, 2 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 43,75 | | 1988 | 3 925 123,87 | | | 2 207 933,33 | | | Нежилое здание,  стены ж/б плиты,  общая площ.253,1 кв.м.этажность-2 | | 86 АБ 172281 | | 86-86-03/007/2011-021 | | 18.01.2011 |  |
| 3.67 | 10320 | Нежилое здание ЦТП-77 | 86:10:0101010:268 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пр. Ленина ,25 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 43,26 | | 1986 | 4 479 819,21 | | | 2 542 031,17 | | | Нежилое здание,  стены ж/б панели,  общ.площадь- 240,3 м.кв , этажность-2 | | 86 АБ 831644 | | 86-86-03/024/2014-701 | | 05.09.2014 |  |
| 3.68 | 30329 | Нежилое здание ЦТП - 78 | 86:10:0000000:6071 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 32,  у ж/д. по пр.Пролетарский, 1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 38,79 | | 1996 | 10 742 426,96 | | | 6 574 977,34 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ.  372,1 м.кв | | 86 АА 284094 | | 86-01/09-32/2001-250 | | 15.06.2001 |  |
| 3.69 | 10327 | Здание ЦТП - 79 | 86:10:0101030:711 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.№ 32, у ж/д.по ул.30 лет Победы, 56/1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 43,8 | | 1996 | 4 552 356,20 | | | 2 558 337,33 | | | Нежилое 1- этажное здание, общ.  площ. 335,4 м.кв | | 86 АА 284064 | | 86-01/09-32/2001-331 | | 15.06.2001 |  |
| 3.70 | 10114 | Нежилое здание ЦТП - 8 | 86:10:0101016:166 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Майская , 8/1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 39,52 | | 2000 | 3 331 827,92 | | | 2 015 227,67 | | | Нежилое 1-этажное здание,общ.площ.202,9 м.кв. фундамент ж/б сваи, стены, перегор-ж/б, крыша рифлен.железо | | 86 АА 284042 | | 86-01/09-33/2001-309 | | 15.06.2001 |  |
| 3.71 | 10331 | Нежилое здание ЦТП - 80 | 86:10:0101228:603 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Крылова, 80 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 64,01 | | 1986 | 1 749 021,38 | | | 629 534,50 | | | Нежилое здание 1 эт,стены ж/б панели,общ.площ.197,3 м.кв | | 86 АА 273606 | | 86-01/09-32/2001-278 | | 15.06.2001 |  |
| 3.72 | 10617 | Нежилое здание ЦТП-81 | 86:10:0101228:569 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Привокзальная, 10 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 21,57 | | 1984 | 5 265 024,83 | | | 4 129 319,41 | | | Нежилое здание,этаж-1, общ.площ.619,8 м.кв. | | 86 АА 273607 | | 86-01/09-32/2001-276 | | 15.06.2001 |  |
| 3.73 | 10615 | Нежилое здание ЦТП-82 | 86:10:0000000:11378 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул. Привокзальная,4 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 29,3 | | 1984 | 2 742 662,16 | | | 1 939 008,79 | | | Часть основного строения,  располож.на 1 этаже 5-тиэтажного жил.здания, общ.площ.134,2 м.кв | | 72 НК 894239 | | 86-01/09-32/2001-410 | | 21.07.2009 |  |
| 3.74 | 10618 | Нежилое здание ЦТП-83 | 86:10:0101228:341 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Привокзальная, 16 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 20,62 | | 1997 | 6 221 710,23 | | | 4 938 862,18 | | | Нежилое 1-этажное здание,  общ.площ.215,1 м.кв | | 86 АА 284092 | | 86-01/09-32/2001-248 | | 15.06.2001 |  |
| 3.75 | 10620 | Нежилое здание ЦТП-85 | 86:10:0101000:3761 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.18, ул.Рабочая ,31а | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 53,71 | | 1998 | 7 395 199,31 | | | 3 423 562,71 | | | Нежилое здание , 2 этажа, площадь 353,9 м .кв | | 72 НЛ 598884 | | 86-72-22/026/2006-146 | | 23.10.2009 |  |
| 3.76 | 10075 | Нежилое здание ЦТП-86 /котельной №17 / | 86:10:0101000:3474 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.23, ул. Московская,32 а | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 67,61 | | 1967 | 8 751 181,35 | | | 2 834 349,28 | | | Нежилое здание, общ.пл.913,6 кв.м. с ограждением, этаж-2 | | 86 АА 328392 | | 86-01/09-6/2002-39 | | 09.07.2002 |  |
| 3.77 | 10036 | Нежилое здание ЦТП-87 | 86:10:0000000:6066 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.28, ул.зерная, 25 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 15,28 | | 1986 | 1 195 206,71 | | | 1 012 619,33 | | | Нежилое здание,  площ общ=95.6, 1-этажное, кирпичное. | | 72 НК 054427 | | 86-72-22/076/2005-188 | | 18.10.2005 |  |
| 3.78 | 10037 | Нежилое здание часть ЦТП-88 | 86:10:0101001:1682 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | Восточный промрайон, территория Речпорта,  ул.Береговая, 1 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 55,08 | | 1976 | 8 306 015,64 | | | 3 731 093,69 | | | Часть нежилого 2-х эт. здания, общ.площ.713,7 м.кв на 1 и 2 этаже | | 86-АА 516739 | | 86-01/09-47/2003-154 | | 02.07.2003 |  |
| 3.79 | 10115 | Нежилое здание ЦТП-9 | 86:10:0101001:410 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Бажова ,15 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 55,38 | | 1988 | 3 260 391,77 | | | 1 454 782,23 | | | Нежилое здание,  стены ж/б панели,общ.площ.209,9 м.кв,этажность-1 | | 86 АА 284044 | | 86-01/09-32/2001-311 | | 15.06.2001 |  |
| 3.80 | 10074 | Нежилое здание ЦТП-90 /котельной №16 / | 86:10:0101000:3160 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | г.Сургут, п.Черный Мыс | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 59,89 | | 1968 | 13 932 717,05 | | | 5 588 924,15 | | | Площадь 931.4 м.кв, 3-этажное, кирпичное | | 86 АА 328395 | | 86-01/09-6/2002-37 | | 09.07.2002 |  |
| 3.81 | 10207 | Нежилое здание ЦТП-94 | 86:10:0101000:3484 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.2, ул.Артема | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 25,78 | | 2002 | 8 643 853,97 | | | 6 415 360,01 | | | Панельное, 2-х этажное здание,  стр.объем 2370 м3, 350,1 м .кв. | | 86 АБ 180428 | | 86-86-03/007/2011-322 | | 04.02.2011 |  |
| 3.82 | 10181 | Нежилое здание ЦТП-95 /стр.№ 71/ | 86:10:0101115:6328 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.5А,  ул.Киртбая 13 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 44,01 | | 2004 | 6 355 471,68 | | | 3 558 401,69 | | | Нежилое здание, общ.площадь - 144,1 м.кв.,  1 - этаж, фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша 2-х скатная, металлочерепица | | 86 АА 735544 | | 86-01/09-68/2004-450 | | 30.12.2004 |  |
| 3.83 | 10194 | Нежилое здание ЦТП-96 /стр.№ 24а/ в мкр.11 Б | 86:10:0101000:2916 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.11 Б | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 40,66 | | 2003 | 20 212 580,83 | | | 11 994 839,76 | | | Нежилое здание,  общая площадь  342,3 м.кв., этажность-2, объем 2253 м.куб, высота 6,85 м | | 86 АА 703211 | | 86-01-09/83/2004-114 | | 25.11.2004 |  |
| 3.84 | 10195 | Нежилое здание ЦТП-97 /стр.№ 130/ в мкр.24 | 86:10:0000000:1769 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | мкр.24, ул.Кайдалова 18 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 40,66 | | 2003 | 18 622 238,53 | | | 11 051 075,99 | | | Нежилое здание, общая площадь 358 м.кв., этажность-2,  объем 2428 м.куб, высота этажа 3,3 м | | 86 АА 486497 | | 86-01/09-2/2003-309 | | 20.05.2003 |  |
| 3.85 | 10196 | Здание ЦТП-98 в мкр.33 /стр.№ 39/ | 86:10:0101000:3767 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | 33 мкр. | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 40,54 | | 2002 | 13 708 153,06 | | | 8 150 794,06 | | | Нежилое здание, общая площадь 346,3 м.кв., этажность-2,  объем 2278 м.куб, высота - 6,85 м, панели ж/бетонные | | 86 АБ 360433 | | 86-01-09-83/2004-7 | | 05.01.2012 |  |
| 3.86 | 42643 | Индивидуальный тепловой пункт ул.Майская 10 |  | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Майская 10 | | Нежилое помещение производственного назначения вподвале ж/д Майская 10 | |  | | 100,00 | | 2006 | 5 598 803,90 | | | 0 | | | Нежилое помещение производственного назначения вподвале ж/д Майская 10 | | - | |  | |  |  |
| 3.87 | 10081 | Здание  АБК РТС-2 | 86:10:0101243:294 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пр.Комсомольский 6 Б | | Нежилое здание адьинистративно-бытового назначения | |  | | 69,22 | | 1986 | 2 431 948,85 | | | 748 608,80 | | | Этажность-2, ж.б плиты, общ.площ.401,5 м.кв., Объем-1706м3  КР-2018- отделка фасада проф.лист- 411,39 м.кв., устройство отмостки- 49,52 м.кв, устройство вентиляции | | 86 АБ 016104 | | 86-86-03/016/2010-074 | | 19.01.2010 |  |
| 3.88 | 20003 | Передвижной БТП для теплоснабжения п.СУ-4 |  | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | пос.СУ-4 | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 36,85 | | 2003 | 1 052 700,79 | | | 664 732,60 | | | Нежилое здание, 1-этажное | | - | |  | |  |  |
| 3.89 | 10882 | Нежилое здание Теплопункт ЦТП-93 | 86:10:0101000:1655 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Сургут | | ул.Маяковского-Индустриальная | | Нежилое здание производственного назначения | |  | | 100,00 | | 2000 | 118 294,59 | | | 0 | | | Нежилое 1-этажное здание, общ.площ.  51,2 м.кв. | | 86 АБ 172470 | | 86-86-03/007/2011-034 | |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | | | **1 220 651 992,01** | | | **479 122 841,64** | | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | х |
| 3.90 | 010000433 | Котельная | - | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Сургут,  пос. Медвежий угол | | пос. Медвежий угол | | Нежилое здание | | Состав объекта: | | 40,00 | | 1999 | 2 612 683,68 | | | 1 563 036,06 | | | 1-этажный, общая площадь 269,40 кв. м., Площадь застройки 300,4 кв. м. | |  | |  | |  | Объект работает на нужды ТС, ХВС (в котельной установлено оборудова-ния повыситель-ной станции ХВС) |
| Основное строение  ( лит.А) | | - | | - | - | | | - | | | 72-НК 845937 | | 86-72-22/108/2008-387 | | 27.11.2008г. |
| Основной прристрой  (лит. А1) | | - | | - | - | | | - | | | 86-АБ 170759 | | 86-86-03/027/2011-264 | | 11.03.2011г. |
| Тамбур (лит.а) | | - | | - | - | | | - | | |  | |  | |  |
| 3.91 | 010000001 | Котельная №1 | - | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Сургут,  пос. Юность | | пос. Юность | | Нежилое здание | | Состав объекта: | | 92,34 | | 1990 | 39 637 934,70 | | | 3035623,38 | | | 1-этажный, общая площадь 799,1 кв. м. | |  | |  | |  | Объект работает на нужды ТС, ГВС, ХВС (в котельной установлено оборудова-ния повыситель-ной станции ХВС) |
| Основное строение(лит.А) | | - | | - | - | | | - | | | 86 АА 676535 | | 86-01/09-63/2004-67 | | 28.07.2004г. |
| Основной пристрой(лит.А1) | | - | | - | - | | | - | | | 86 АА 779551 | | 86-01/09-96/2004-518 | | 27.01.2005г. |
| 3.92 | 010000440 | Реконструкция котельной | - | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Сургут,  пос. Лунный | | пос. Лунный | | Нежилое здание | | Состав объекта: | | 33,00 | | 2009 | 8557,0 | | | 29158731,57 | | | 1 -этажное, Общаая площадь 411 м2. | |  | |  | |  | Объект работает на нужды ТС, ГВС |
| Основное строение(лит.А) | | - | | 2009 | - | | | - | | | 72-НК 345935 | | 86-72-22/108/2008-385 | | 27.11.2008г. |
| Наружные сети канализации(лит.1) | | - | | 2009 | - | | | - | | | Протяженность 64 м, Трубопровод подземный из чугунных труб d= 150 | | 86-АБ 170758 | | 86-86-03/027/2011-263 | | 11.03.2011г. |
| Электроснабжение 0,4 кВ.(лит.2) | | - | | 2009 | - | | | - | | | протяженность 43 м, Марка кабеля АВБбШв4\*185; АВБбШв 4\*50 | |  | |  | |  |
| Тепловые сети(лит.3) | | - | | 2009 | - | | | - | | | протяженность трубопровода-320 м, протяженность трассы 64 м. Трубопровод подземный из оцинкованных труб 2d=125, d=65 | |  | |  | |  |
| Наружные сети газопровода(лит.4) | | - | | 2009 | - | | | - | | | протяженность 15,5 м.,трубопровод из стальных труб d=80 | |  | |  | |  |
| Дымовая труба 6 шт.(лит.5) | | - | | 2009 | - | | | - | | | Н=12, D=426 | |  | |  | |  |
| 3.93 | 010000460 | Сети теплоснабжения |  | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут,  пос. Лунный | | пос. Лунный | | Сети теплоснабжения | | Сети теплоснабжения | | 97,00 | | 1975 | 2 740 013,89 | | | 87083,01 | | | по техпаспорту трасса 3711, трубопроводы 8674, сети отопления 7423, сети гор. водоснабжения 1251 (фактич. протяженность трубы 7401,62м) | | 86-АБ 649517 | | 86-86-03/111/2013-002 | | 07.10.2013г. | Объект одновремен-но использует-ся для нужд ТС, ГВС |
| 3.94 | 10000071 | Сети теплоснабжения |  | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Сургут,  пос. Юность | | пос. Юность | | Сети теплоснабжения | | - | | 38,00 | | 1989 | 17 241 512,18 | | | 10716530,41 | | | сети теплоснабжения (трасса) 8739,88 м, сети теплоснабжения (трубопроводы)-23667,48 м. (фактич. протяженность трубы 17142,78м) | | 86-АБ 442962 | | 86-86-03/055/2012-243 | | 29.06.2012г | Объект одновременно используется для нужд ТС, ГВС |
| 3.95 | 010000470 | Сети теплоснабжения |  | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Сургут,  пос. Медвежий Угол | | пос. Медвежий Угол | | Сети теплоснабжения | | Сети теплоснабжения | | 99,00 | | 1994 | 23 293.00 | | | 293,54 | | | Протяженность по тех.паспорту 2680м  (фактич. 2040м) | | Выписка от 14.07.2018(Права муниципальной собственности);Выписка от 17.05.2019(Права - хозяйственное ведение) | | | | | Сети на ТС |
| 3.96 | 010000688 | Блочная котельная |  | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Сургут,  пос. Таежный | | пос. Таежный | | Блочная котельная | | Котельная | | 91,00 | | 2000 | 2 789 648,87 | | | 258 151,95 | | | 1-этажный, общая площадь 110,0 кв. м. | | 86-АА 263031 | | 86-01/09-49/2001-184 | 19.09.2001 г. | |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | | | **65 021 793,32** | | | **44 561 004,43** | | | **х** | | **х** | | **х** | **х** | | х |
| **ИТОГО общее** | | | | | | | | | | | | | | | **1 285 792 079,92** | | | **523 683 846,07** | | | **х** | | **х** | | **х** | **х** | | х |