Приложение 7

к Концессионному соглашению

**Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов**

**Таблица 7.1 «В сфере теплоснабжения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Период действия концессионного соглашения** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | **Показатели надежности** | | | | | | | |
| 1 | Количество прекращений подачи тепло вой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км теплосетей | ед./ км | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепло вой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/ час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | | | |
| 4.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг. у.т./ Гкал | 162,89 | 162,89 | 162,89 | 162,96 | 163,02 | 163,09 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии | кВт/Гкал | 20,5 | 20,53 | 20,56 | 20,53 | 20,49 | 20,33 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт/Гкал | 7,14 | 7,14 | 7,13 | 7,06 | 6,95 | 6,76 |
| 5 | Величина тепловых потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал | 392,9 | 393,1 | 393,3 | 396,1 | 400,8 | 409,6 |
| 5.1 | То же самое к отпуску в сеть | % | 11,47 | 11,46 | 11,45 | 11,42 | 11,38 | 11,31 |

**Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов**

**Таблица 7.2 «В сфере горячего водоснабжения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Расчетный период**  **Период действия концессионного соглашения** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **Показатели качества горячей воды** | | | | | | | |
| 1.1 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения** | | | | | | | |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./ км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |