|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к Концессионному соглашению | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объектов,  которые предполагается осуществлять Концессионером в течение всего срока действия Концессионного соглашения** | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Таблица 5.1 «В сфере теплоснабжения»** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **N п/п** | **Наименование мероприятий** | **Финансирование по годам действия Концессионного соглашения в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС)** | | | | | | | | | | | **Общая сумма в прогнозных ценах (соответствующего года), тыс. руб. (без НДС)** |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г** | **2027 г** | **2028 г** | **2029 г** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проектирование тепловых сетей до объекта "Общеобразова тельная школа на 1200 учащихся " | - | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 200,00** |
| 1.1.2 | Строительство тепловых сетей до объекта "Общеобразовательная школа на 1200 учащихся " | - | - | - | 2 928,00 | - | - | - | - | - | - | - | **2 928,00** |
| 1.1.3 | Строительство распределительных тепловых сетей от УТ-5.2 проект. до границы земельного участка СОШ№2 на 1500 учащихся в мкр.30 | - | - | - | - | - | 960,00 | - | - | - | - | - | **960,00** |
| 1.1.4 | Строительство распределительных тепловых сетей от ТК-97-2 (УТ-2) до границы земельного участка СОШ на 1500 учащихся в мкр.24 | - | - | - | - | - | 8 800,00 | - | - | - | - | - | **8 800,00** |
| 1.1.5 | Строительство распределительных тепловых сетей от ТК-5 до границы земельного участка СОШ в мкр.31Б на 990 учащихся | - | - | - | 2 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | **2 400,00** |
| 1.1.6 | Строительство распределительных тепловых сетей от ТК-95-6 до границы земельного участка СОШ на 1500 учащихся в мкр.5А | - | - | - | 5 860,00 | - | - | - | - | - | - | - | **5 860,00** |
| 1.1.7 | Строительство распределительных тепловых сетей от УТ-9 до границы земельного участка СОШ на 1500 учащихся в мкр.34 | - | - | 2 136,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **2 136,00** |
| 1.1.8 | Строительство участка тепловой сети 5ТК4Б-3ТК-24 | - | - | 2 000,00 | 88 810,00 | - | - | - | - | - | - | - | **90 810,00** |
| 1.1.9 | Строительство III тепловывода от СГРЭС-1 и пиковой котельной 120 Гкал/ч, в том числе проектные работы до точки разветления в районе мкр. 31В | - | 140 177,50 | 140 177,50 | 140 177,50 | 140 177,50 | - | - | - | - | - | - | **560 710,00** |
| 1.1.10 | Строительство III тепловывода от СГРЭС-1 и пиковой котельной 120 Гкал/ч, в том числе проектные работы, от точки разветления в районе мкр 31В до центрального района г. Сургут с прохождением трассы через район поймы реки Обь | - | 263 411,00 | 263 411,00 | 263 411,00 | 263 411,00 | - | - | - | - | - | - | **1 053 644,00** |
| 1.1.13 | Проектирование тепловых сетей в районе п. Юность , с установкой КРП | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **8 000,00** |
| 1.1.14 | Строительство тепловых сетей в районе п. Юность | - | - | 10 420,00 | 10 420,00 | 10 420,00 | 52 100,00 | - | - | - | - | - | **83 360,00** |
| **1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  | 7 000,00 | 86 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | **293 000,00** |
| 1.2.2 | Строительство Пиковой Котельной установленной мощностью 120 Гкал/ч на 3-й тепловывод СГРЭС-1, в том числе проектные работы | - | - | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | - | - | - | - | - | - | **372 000,00** |
| 1.2.3 | Строительство Котельной П-10 установленной мощностью 46Гкал/ч, в том числе проектные работы | - | - | - | - | 71 300,00 | 71 300,00 | - | - | - | - | - | **142 600,00** |
| 1.2.4 | Строительство котельной БМК-45, в том числе проектные работы | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | **150 000,00** |
| 1.2.5 | Проектирование и строительство тр-да от ЦТП до БМК-45 | - | - | - | 4 616,00 | - | - | - | - | - | - | - | **4 616,00** |
| 1.2.6 | Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр.,в том числе проектные работы | - | - | - | - | 2 000,00 | 15 164,00 | - | - | - | - | - | **17 164,00** |
| 1.2.7 | Строительство Котельной №15 кв. П-9., в том числе проектные работы | - | - | - | 3 000,00 | 22 585,00 | - | - | - | - | - | - | **25 585,00** |
| 1.2.8 | Строительство Котельной мкр.51.,в том числе проектные работы. | - | - |  | 20 000,00 | 80 000,00 | 161 435,00 | - | - | - | - | - | **261 435,00** |
| **1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Проектные работы по реконструкции тепловых сетей п. Таежный | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4 500,00** |
| 1.3.2 | Реконструкция тепловых сетей п. Таежный | - | - | 7 797,80 | 7 797,80 | - | - | - | - | - | - | - | **15 595,60** |
| **1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Реконструкция котельной №1 с увеличением установленной мощности до 20 Гкал/ч | - | - | 3 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **3 200,00** |
| **Всего по группе 1** | | **0** | **443 088,50** | **690 342,30** | **853 420,30** | **813 893,50** | **309 759,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 110 503,60** |
| **Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Строительство новых тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство участка тепловой сети 3ТК22 до 3ТК23г | - | 4 060,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **4 060,00** |
| 2.1.2 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | - | 2 491,30 | 63 140,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | **65 631,60** |
| 2.1.3 | Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта | - | - | - | 1 924,50 | 43 915,20 | - | - | - | - | - | - | **45 839,70** |
| 2.1.4 | Строительство сетей ГВС в п. Таежный до двух капитальных 5 этажных дома (МКД) общей длиной 850 м диаметром 100 мм от котельной | - | 60,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **160,00** |
| 2.1.5 | Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта | - | - | - | - | 3 724,30 | 81 541,60 | - | - | - | - | - | **85 265,90** |
| 2.1.6 | Строительство тепловой сети от 1ТК23-1 до 1ТК-46 | - | - | - | 2 000,00 | 142 559,00 | - | - | - | - | - | - | **144 559,00** |
| **Всего по группе 2** | | **0,00** | **6 611,30** | **63 240,30** | **3 924,50** | **190 198,50** | **81 541,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **345 516,20** |
| **Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) | - | 10737,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **10 737,00** |
| 3.1.2 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30878 Тепломагистраль №4 от 4ТК5 до ЦТП-27 мкр.4 | - | 8669,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **8 669,00** |
| 3.1.3 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 31567 Тепломагистраль №4 от 4ТК1 до котельной №1 | - | 11443,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **11 443,00** |
| 3.1.4 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30809 Тепломагистраль №10 от ТК1(кот.№1) до ПС (кот.№1)-ТК2-ТК3-ТК4 до 4ТК39 по ул.Нефтяников | - | 52522,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **52 522,00** |
| 3.1.5 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 31811 сети теплоснабжения от 7ТК5 до промежуточной камеры 7ТК5\* | - | 7328,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **7 328,00** |
| 3.1.6 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30036 Тепломагистраль №6 от котельной №3-5ТК1Б-6ТК30-6ТК14-5ТК13 | - | 32601,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **32 601,00** |
| 3.1.7 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30144 Тепломагистраль №4 от 4ТК1 (кот. 2) до 4ТК2 | - | 12634,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **12 634,00** |
| 3.1.8 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30504 Тепломагистраль №1 от 1ТК43 до 1ТК44 | - | - | 33254,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **33 254,00** |
| 3.1.9 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30502 Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 | - | - | 10883,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **10 883,00** |
| 3.1.10 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30502 Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 | - | - | 23000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **23 000,00** |
| 3.1.11 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 20 Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7 | - | - | 6806,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **6 806,00** |
| 3.1.12 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30887 Тепломагистраль №1 от 1ТК24 до 1ТК29 | - | - | - | 3540,00 | - | - | - | - | - | - | - | **3 540,00** |
| 3.1.13 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30359 Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул. Г. Кукуевицкого и до 4ТК1 (Котельная №2) НГДУ | - | - | - | - | 7803,00 | - | - | - | - | - | - | **7 803,00** |
| 3.1.14 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30359 Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул. Г. Кукуевицкого и до 4ТК1 (Котельная №2) НГДУ | - | - | - | - | 29263,42 | - | - | - | - | - | - | **29 263,42** |
| 3.1.15 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30907 Сети теплоснабжения от 7ТК3 до ИТП здания, ул. 30лет победы 17 | - | - | - | - | 3550,00 | - | - | - | - | - | - | **3 550,00** |
| 3.1.16 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30430 Тепломагистраль№4 от 4ТК39- 4ТК40-ЦТП-25 в мкр.А | - | - | - | - | 9178,00 | - | - | - | - | - | - | **9 178,00** |
| 3.1.17 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 31426 Тепломагистраль№3 от 3ТК14 до 3ТК14а у ж.д. Ленина 45 | - | - | - | - | 5449,00 | - | - | - | - | - | - | **5 449,00** |
| 3.1.18 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30882 Тепломагистраль№7 от 7ТК-2 до ПС, улица 30 лет Победы | - | - | - | - | 4600,00 | - | - | - | - | - | - | **4 600,00** |
| 3.1.19 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 108 Тепломагистраль№2 от 2ТК22 до ЦТП-31 в мкр.11А ул.Лермонтова | - | - | - | - | 21742,00 | - | - | - | - | - | - | **21 742,00** |
| 3.1.20 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 30116 участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ-6 | - | - | - | - | 25000,00 | - | - | - | - | - | - | **25 000,00** |
| 3.1.21 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 96 Тепломагистраль№3 по ул. Ленина от 3ТК12 до ЦТП-21 | - | - | - | - | - | 35487,00 | - | - | - | - | - | **35 487,00** |
| 3.1.22 | Модернизация тепловых сетей. Инв № 31649 Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса | - | - | - | - | - | 12875,00 | - | - | - | - | - | **12 875,00** |
| 3.1.23 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-23 в мкр.13А, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от УТ4(ТК-1) до ввода в ж.д. ул. Профсоюзов, 32 (34); - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Профсоюзов, 32 до ввода в ж.д. ул. Профсоюзов, 34 | - | 2913,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2 913,60** |
| 3.1.24 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный, в том числе:  - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 8 до ввода в ж.д. ул. Мечникова, 6; - Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Мечникова, 6 (Т3, Т4) | - | - | - | 1303,20 | - | - | - | - | - | - | - | **1 303,20** |
| 3.1.25 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от отключающих задвижек жилого дома №10 по улице Майской до общежития по улице Майской, 14, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Майская, 14 | - | 658,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **658,20** |
| 3.1.26 | Модернизация внутриплощадочных сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до первого фланца отключающего устройства хирургического корпуса, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-99-3 (УТ-3) до ввода в Хирургический корпус №1 | - | - | 1645,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 645,20** |
| 3.1.27 | Модернизация внутриплощадочных сетей ТВС МГБ-1, в том числе: Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-99-3 (УТ-3) до ввода в Хирургический корпус №2 | - | - | 3648,60 |  | - | - | - | - | - | - | - | **3 648,60** |
| 3.1.28 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-28 в мкр. 6, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-28 до ТК-28-2 (УТ-2) | - | - | - | 1009,20 | - | - | - | - | - | - | - | **1 009,20** |
| 3.1.29 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК5-3 до ж.д. Гагарина, 30 в мкр. 9, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК5-3 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 30 | - | 1513,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 513,20** |
| 3.1.30 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж.д.ул.Бахилова, 6 до ж.д.ул.Бажова 8, 6, 4 в мкр.12, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 8 до ввода в ж.д. ул. Бажова, 6 - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 6 до ввода в ж.д. ул. Бажова, 4 | - | 945,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **945,60** |
| 3.1.31 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-7 в мкр. 12, в том числе:  Участок сетей горячего водоснабжения (Т3, Т4) в техподполье ж.д. ул. Островского, 5 | - | 504,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **504,60** |
| 3.1.32 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7\*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15", в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-90-7\* до ТК-90-7\*\*-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" | - | - | 1357,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 357,80** |
| 3.1.33 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-18-ТК-19 до ж.д. Профсоюзов, 22 бл. А, бл. Б в мкр. 11А, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-31-19 до ввода в ж.д. Профсоюзов, 22 (блок Б) | - | 648,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **648,00** |
| 3.1.34 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-5 в мкр. 5, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ж/д Ленина, 61 до ввода в ж/д Ленина, 59 | - | 871,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **871,80** |
| 3.1.35 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-31 в мкр. 11 А, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-31-17 (ТК-17) до ввода в ж.д. ул. Профсоюзов, 28 | - | 718,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **718,20** |
| 3.1.36 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-60 в мкр. 27, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-д Взлетный, 7 до ввода в ж.д. пр-д Взлетный, 5 | - | 446,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **446,40** |
| 3.1.37 | Модернизация сетей тепловодоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-50-1 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 | - | - | 225,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | **225,60** |
| 3.1.38 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1, в том числе: Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 | - | - | 1468,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 468,80** |
| 3.1.39 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В мкр. 33, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 | - | - | 255,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | **255,60** |
| 3.1.40 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ж.д. Нефтяников, 9а, 7а, 5, 3, 4 в мкр.4, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д.ул.Нефтяников, 9а, 7а, 5, 3 | - | - | 7554,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **7 554,00** |
| 3.1.41 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10 | - | - | 3456,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **3 456,00** |
| 3.1.42 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул. Островского, 4 в 14 мкр., в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 34 до ввода в ж.д. ул. Островского, 4 | - | - | - | 2802,00 | - | - | - | - | - | - | - | **2 802,00** |
| 3.1.43 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-17 до ж/д Нефтяников 17, 19, 21 в мкр.4, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-17 до ввода в ж/д Нефтяников, 17 с ответвлением до ж/д Нефтяников, 19 | - | - | 2180,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | **2 180,40** |
| 3.1.44 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр. 4, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Губкина, 14 | - | - | - | 2217,00 | - | - | - | - | - | - | - | **2 217,00** |
| 3.1.45 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-11 в мкр. "А", в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Кукуевицкого, 10/5 | - | - | 1606,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 606,20** |
| 3.1.46 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-76 в мкр. Центральный, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-76-2 (ТК-9) до ввода в ж.д. б-р Свободы, 4 | - | - | 416,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | **416,40** |
| 3.1.47 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-31 в мкр. 11 А, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ТК-31-10А (ТК-10А) | - | - | 980,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | **980,40** |
| 3.1.48 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-6 в мкр. "А", в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ж/д Дзержинского, 12 до ввода в ж/д Дзержинского, 10, ж/д Дзержинского, 8 | - | - | - | 1980,60 | - | - | - | - | - | - | - | **1 980,60** |
| 3.1.49 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ до приборов учета в подвале жилого дома по ул.Майская, 6/2, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 | - | - | - | 405,60 | - | - | - | - | - | - | - | **405,60** |
| 3.1.50 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-1 до узлов управления жилого дома по ул. Геологической, 17, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Геологическая, 17 (выход 2) до ввода в ж.д. ул. Геологическая, 17 (ввод 3); - Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Геологическая, 17 | - | - | - | 1145,40 | - | - | - | - | - | - | - | **1 145,40** |
| 3.1.51 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-4 в мкр. 4, в том числе: - Сети тепловодоснабжения от ТК-5 до спорткомплекса "Олимпиец" | - | - | - | - | 3223,80 | - | - | - | - | - | - | **3 223,80** |
| 3.1.52 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 | - | - | - | - | 812,40 | - | - | - | - | - | - | **812,40** |
| 3.1.53 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-60 в мкр.27, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Комсомольский, 44/2 до ввода в ж.д. пр-д Взлетный, 7 | - | - | - | 598,20 | - | - | - | - | - | - | - | **598,20** |
| 3.1.54 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж.д. Магистральная, 28 до ж.д. Кукуевицкого, 8/1 мкр. А, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Магистральная, 28 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 8/1 | - | - | - | 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | **375,00** |
| 3.1.55 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 | - | - | - | 1682,40 | - | - | - | - | - | - | - | **1 682,40** |
| 3.1.56 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр. 4, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Губкина, 16 | - | - | - | 3868,20 | - | - | - | - | - | - | - | **3 868,20** |
| 3.1.57 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП МГБ в мкр. 5, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 65 | - | - | 1257,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 257,60** |
| 3.1.58 | Модернизация комплекса сетей ТВС от котельной №5 в п.Дорожный, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от т.врезки до ТК-2 с отпайкой на ж.д. Дорожный, 24 | - | - | - | 2864,40 | - | - | - | - | - | - | - | **2 864,40** |
| 3.1.59 | Модернизация сетей теплоснабжения к жилым домам № 4, 4а, 6, 7, 7а, 9а, 12, 18, 20, 24, 22 ул. Затонская, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от т. "А" (ТК-88-28) до ТК-88-28-1 с ответвлениями к ж.д. ул. Затонская, 7, 7А, 9, 9А | - | - | - | 1460,00 | - | - | - | - | - | - | - | **1 460,00** |
| 3.1.60 | Модернизация комплекса сетей ТВС от котельной №5 в п.Дорожный, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 до ввода в ж.д. Дорожный, 35. | - | - | - | - | 4346,40 | - | - | - | - | - | - | **4 346,40** |
| 3.1.61 | Модернизация комплекса сетей ТВС от котельной №5 в п.Дорожный, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-14А до ввода в ж.д. Дорожный, 1, 16 | - | - | - | - | - | 11140,80 | - | - | - | - | - | **11 140,80** |
| 3.1.62 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-87 в мкр. 28, в том числе: - Сети тепловодоснабжения от ТК-1 до ж/д ул.Озерная,25; - Сети тепловодоснабжения от ТК-1 до ТК-2 до ж/д ул. Озерная 23,29 | - | - | - | - | - | 1981,80 | - | - | - | - | - | **1 981,80** |
| 3.1.63 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-7 до жд проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр., в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 | - | - | - | 1138,20 | - | - | - | - | - | - | - | **1 138,20** |
| 3.1.64 | Модернизация комплекса сетей от ЦТП-77 в мкр. Центральный, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) | - | - | - | - | - | 580,20 | - | - | - | - | - | **580,20** |
| 3.1.65 | Модернизация комплекса сетей от ЦТП-77 в мкр. Центральный, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 | - | - | - | - | - | 1375,80 | - | - | - | - | - | **1 375,80** |
| 3.1.66 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-16 до ж.д. Нефтяников, 13 в мкр. 4, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-27-15 (ТК-15) до ТК-27-14\* (ТК-14), ввода в ж.д. ул. Нефтяников, 13 | - | - | - | - | - | 1711,80 | - | - | - | - | - | **1 711,80** |
| 3.1.67 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-70 в мкр. 8, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 | - | - | - | - | - | 1913,40 | - | - | - | - | - | **1 913,40** |
| 3.1.68 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-72 в кв. 6, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Республики, 76 до ТК-72-6 (ТК-3-6); - Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 | - | - | - | 4380,00 | - | - | - | - | - | - | - | **4 380,00** |
| 3.1.69 | Модернизация внутриплощадочных сетей тепловодоснабжения ТВС МГБ-1, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5\*(УТ-5\*) до ТК-99-6\*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), ТК-99-8 (УТ-8А) с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению, Детскому больничному корпусу, Клиническому перинатальному центру | - | - | - | - | - | 39100,20 | - | - | - | - | - | **39 100,20** |
| 3.1.70 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-6 в мкр. "А", в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 | - | - | - | - | 847,20 | - | - | - | - | - | - | **847,20** |
| 3.1.71 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-33 в мкр. 11, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бажова, 20 | - | - | - | - | 2509,80 | - | - | - | - | - | - | **2 509,80** |
| 3.1.72 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-18 до ж/д Нефтяников 23, 25, 27 в мкр.4, в том числе: - Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-18 до ввода в ж/д Нефтяников, 23 с ответвлением до ж/д Нефтяников, 25 | - | - | - | - | 1786,20 | - | - | - | - | - | - | **1 786,20** |
| 3.1.73 | Тепломагистраль №8 от 8ТК3 -8ТК4 до ЦТП-38,39 Устройство отдящего дренажа | - | 434,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **434,00** |
| **3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Модернизация котельной №7 тепловой мощностью 10 МВт, двухконтурного исполнения с металлической дымовой трубой в несущем каркасе (I этап) | - | 48000,00 | 20500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **68 500,00** |
| 3.2.2 | Нежилое здание ЦТП № 21, нежилое здание ЦТП № 100. Модернизация системы теплоснабжения.Установка регулирующих клапанов системы теплоснабжения и монтаж обводной линии. Из них: 1. Регулятор давления подпора на t2 "До себя" ЦТП 21; 2. Регулятор давления "После себя" на Т1 на ЦТП 100 | - | 544,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **544,00** |
| 3.2.3 | Нежилое здание ЦТП №37, нежилое здание ЦТП №75, нежилое здание ЦТП №76. Модернизация системы ГВС.Установка обводных линий фильтра ФМФ | - | 287,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **287,00** |
| 3.2.4 | Нежилое здание ПС-1, нежилое здание ПС-2, нежилое здание ПС-7, нежилое здание ЦТП № 61, нежилое здание ЦТП №62, нежилое здание ЦТП №65, нежилое здание ЦТП №66, нежилое здание ЦТП №68, нежилое здание ЦТП №100. Модернизация системы теплоснабжения.Установка защитных клапанов системы отопления по превышению температуры при отключении электроэнергии на объектах, работающих по низким параметрам. | - | 1955,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 955,00** |
| 3.2.5 | Нежилое здание ЦТП № 8, нежилое здание ЦТП № 10. Модернизация системы ГВС.Установка мультипатронных картриджных фильтров | - | 751,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **751,00** |
| 3.2.6 | Нежилое здание ЦТП № 73. Модернизация системы телеметрии. Обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации (ЛКСУ) | - | 874,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **874,00** |
| 3.2.7 | Нежилое здание ЦТП № 73. Модернизация (замена ) теплообменного оборудования и модернизация системы автоматизации горячего водоснабжения ГВС | - | 1165,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 165,00** |
| 3.2.8 | Нежилое здание ЦТП № 17, нежилое здание ЦТП № 68. Модернизация (замена ) циркуляционных насосов системы ГВС с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. | - | 1412,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 412,00** |
| 3.2.9 | Нежилое здание ЦТП № 21, нежилое здание ЦТП № 25, нежилое здание ЦТП № 30, нежилое здание ЦТП № 57. Модернизация (замена ) повысительных насосов с установкой шкафов управления с 3 частотными преобразователями. | - | 9493,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **9 493,00** |
| 3.2.10 | Нежилое здание ЦТП № 7, нежилое здание ЦТП № 16, нежилое здание ЦТП № 30. Модернизация (замена ) корректирующих насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями | - | 5943,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **5 943,00** |
| 3.2.11 | Нежилое здание ЦТП № 73. Модернизация системы теплоснабжения.Установка регулирующего клапана температуры в трубопроводе Т1 системы теплоснабжения и монтаж обводной линии. | - |  | 74,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **74,00** |
| 3.2.12 | Нежилое здание КРП-ПИКС. Модернизация системы телеметрии. Обеспечение дистанционного и локального контроля информационных и управляющих сигналов с установкой шкафа автоматизации (ЛКСУ) | - |  | 874,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **874,00** |
| 3.2.13 | Нежилое здание ЦТП №20, нежилое здание ЦТП №24, нежилое здание ЦТП №31, нежилое здание ЦТП №48. Модернизация системы ГВС.Установка обводных линий фильтра ФМФ | - |  | 382,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **382,00** |
| 3.2.14 | Нежилое здание ПС-3, нежилое здание ЦТП № 70, нежилое здание ЦТП № 71,нежилое здание ЦТП №72, нежилое здание ЦТП №80, нежилое здание ЦТП №81, нежилое здание ЦТП №82,нежилое здание ЦТП №83. Модернизация системы теплоснабжения.Установка защитных клапанов системы отопления по превышению температуры при оключении электроэнергии на объектах, работающих по низким параметрам | - |  | 1955,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 955,00** |
| 3.2.15 | Нежилое здание ЦТП № 1, нежилое здание ЦТП № 2, Нежилое здание ЦТП № 7, нежилое здание ЦТП № 20, Нежилое здание ЦТП № 65, нежилое здание ЦТП № 66, Нежилое здание ЦТП № 67, нежилое здание ЦТП №99. Модернизация системы ГВС.Установка мультипатронных картриджных фильтров. | - |  | 3003,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **3 003,00** |
| 3.2.16 | Нежилое здание ЦТП № 93. Модернизация (замена ) теплообменного оборудования и модернизация системы автоматизации ГВС | - | - | 1165,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 165,00** |
| 3.2.17 | Нежилое здание ЦТП № 2, нежилое здание ЦТП № 19. нежилое здание ЦТП № 60. нежилое здание ЦТП № 74. Модернизация (замена ) циркуляционных насосов системы ГВС с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. | - | - | 3158,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **3 158,00** |
| 3.2.18 | Нежилое здание ЦТП № 2, нежилое здание ЦТП № 41, нежилое здание ЦТП № 49, нежилое здание ЦТП № 80. Модернизация (замена ) повысительных насосов с установкой шкафов управления ШУН с 3 частотными преобразователями. | - | - | 9019,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **9 019,00** |
| 3.2.19 | Нежилое здание ЦТП № 85. Модернизация (замена ) корректирующих насосов системы теплоснабжения с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями | - | - | 2450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **2 450,00** |
| 3.2.20 | Нежилое здание ЦТП №17, нежилое здание ЦТП №18, нежилое здание ЦТП №76, нежилое здание ЦТП №77. Модернизация системы горячего водоснабжения ГВС.Установка обводных линий фильтра ФМФ | - | - | - | 382,00 | - | - | - | - | - | - | - | **382,00** |
| 3.2.21 | Нежилое здание ЦТП № 6, нежилое здание ЦТП № 11, нежилое здание ЦТП № 12, нежилое здание ЦТП № 13, нежилое здание ЦТП № 14, нежилое здание ЦТП № 62, нежилое здание ЦТП № 63, нежилое здание ЦТП №64, нежилое здание ЦТП №78, нежилое здание ЦТП №79. Модернизация системы ГВС.Установка мультипатронных картриджных фильтров . | - | - | - | 3754,00 | - | - | - | - | - | - | - | **3 754,00** |
| 3.2.22 | Нежилое здание ЦТП №50. Модернизация (замена ) циркуляционных насосов системы ГВС с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. | - | - | - | 929,00 | - | - | - | - | - | - | - | **929,00** |
| 3.2.23 | Нежилое здание ЦТП № 22, нежилое здание ЦТП № 73, нежилое здание ЦТП № 74, нежилое здание ЦТП № 81, нежилое здание ЦТП № 83. Модернизация (замена ) повысительных насосов с установкой шкафов управления ШУН с 3 частотными преобразователями. | - | - | - | 9054,00 | - | - | - | - | - | - | - | **9 054,00** |
| 3.2.24 | Нежилое здание ЦТП № 12, нежилое здание ЦТП № 21, нежилое здание ЦТП № 23. Модернизация (замена ) корректирующих насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями | - | - | - | 5587,00 | - | - | - | - | - | - | - | **5 587,00** |
| 3.2.25 | Нежилое здание ЦТП №47. Модернизация системы горячего водоснабжения ГВС.Установка обводных линий фильтра ФМФ | - | - | - | - | 96,00 | - | - | - | - | - | - | **96,00** |
| 3.2.26 | Нежилое здание ЦТП № 15, нежилое здание ЦТП № 16, нежилое здание ЦТП № 17, нежилое здание ЦТП №18, нежилое здание ЦТП № 19, нежилое здание ЦТП № 57, нежилое здание ЦТП № 58, нежилое здание ЦТП №59, нежилое здание ЦТП № 60, нежилое здание ЦТП №61. Модернизация системы ГВС.Установка мультипатронных картриджных фильтров. | - | - | - | - | 3754,00 | - | - | - | - | - | - | **3 754,00** |
| 3.2.27 | Нежилое здание ЦТП №36, нежилое здание ЦТП № 38, нежилое здание ЦТП № 54, нежилое здание ЦТП № 61. Модернизация (замена ) циркуляционных насосов системы ГВС с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. | - | - | - | - | 3567,00 | - | - | - | - | - | - | **3 567,00** |
| 3.2.28 | Нежилое здание ЦТП № 22, нежилое здание ЦТП № 41, нежилое здание ЦТП №29. Модернизация (замена ) корректирующих насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. | - | - | - | - | 7083,00 | - | - | - | - | - | - | **7 083,00** |
| 3.2.29 | Нежилое здание ЦТП № 9, нежилое здание ЦТП № 21, нежилое здание ЦТП № 23, нежилое здание ЦТП №24, нежилое здание ЦТП № 25, нежилое здание ЦТП № 26, нежилое здание ЦТП № 27, нежилое здание ЦТП №28. Модернизация системы ГВС.Установка мультипатронных картриджных фильтров. | - | - | - | - | - | 3004,00 | - | - | - | - | - | **3 004,00** |
| 3.2.30 | Нежилое здание ЦТП № 90. Модернизация (замена ) сетевых насосов системы теплоснабжения с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями | - | - | - | - | - | 7598,00 | - | - | - | - | - | **7 598,00** |
| 3.2.31 | Нежилое здание ЦТП №40. Модернизация (замена ) циркуляционных насосов системы ГВС с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. | - | - | - | - | - | 1035,00 | - | - | - | - | - | **1 035,00** |
| 3.2.32 | Нежилое здание ЦТП №51. Модернизация (замена ) циркуляционных насосов системы ГВС с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. | - | - | - | - | - | 720,00 | - | - | - | - | - | **720,00** |
| 3.2.33 | Нежилое здание ЦТП №64. Модернизация (замена ) циркуляционных насосов системы ГВС с установкой шкафов управления с 2 частотными преобразователями. | - | - | - | - | - | 987,00 | - | - | - | - | - | **987,00** |
| 3.2.34 | Разработка проектной документации и монтаж вводно-распределительных устройств 0,4кВ на ЦТП- 8,45, 98, 72, 10,65,96,100,71,88,66,99,67,68,69,94, АДС-РТС-2 (ЦТП-86), ПС-4, ПС КСК "Геолог" с приобретением электрооборудования и пуско-наладочными работами | - | 4527,00 | 4041,00 | 3953,00 | 4392,00 | - | - | - | - | - | - | **16 913,00** |
| 3.2.35 | Модернизация ПС КСК Геолог с приобретением и заменой частотного преобразователя мощностью 4кВт для корректирующего насоса | - | 82,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **82,00** |
| 3.2.36 | Модернизация ИТП ул. Майская, 10 с приобретением и заменой частотного преобразователя мощностью 4кВт для корректирующего насоса -3шт | - | 246,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **246,00** |
| 3.2.37 | Монтаж телекоммутационного оборудования с установкой АРМ "Орион ПРО" на ЦТП №16,21,25,30,49,77,78,95 | - | 79,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **79,00** |
| 3.2.38 | Монтаж ОПС на ЦТП №25,29,71,72 | - | 126,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **126,00** |
| 3.2.39 | Модернизация ЦТП №8, 16, 25, 29, 30, 41, 57, 49,73,74,80, 81,82,86,87,90,91, 92,93,10,20,45,55,64,94,96,97,98 с установкой узлов учета тепловой энергии и ГВС с выводом в систему "Телескоп+" | - | - | 3108,00 | 3419,00 | 3760,00 | 5506,00 | - | - | - | - | - | **15 793,00** |
| 3.2.40 | Модернизация Котельной № 1 в пос. Юность с устройством аварийного топливного хозяйства (дизельное) | - | 4500,00 | 3700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **8 200,00** |
| 3.2.41 | Модернизация Котельной № 8 в пос. Лунный с устройством аварийного топливного хозяйства (дизельное) | - | 1600,00 | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **2 500,00** |
| 3.2.42 | Модернизация котельной №9 в пос. Медвежий угол с выводом ее оборудования из работы с переоборудованием в ЦТП, в связи с его износом и подключение потребителей на новую котельную в БМК-45 | - | - | 800,00 | 7700,00 | - | - | - | - | - | - | - | **8 500,00** |
| 3.2.43 | Проектные работы по реконструкции котельной п.Таежный | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 500,00** |
| 3.2.44 | Реконструкция котельной | - | - | 7500,00 | 7500,00 | - | - | - | - | - | - | - | **15 000,00** |
| **Всего по группе 3** | | **0,00** | **228 671,60** | **162 624,60** | **73 047,40** | **142 763,22** | **125 016,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **732 122,82** |
| **Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего по группе 4** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего по группе 5** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ИТОГО** | | **0,00** | **678 371,40** | **916 207,20** | **930 392,20** | **########** | **516 316,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 188 142,62** |
| **В том числе собственных средств:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **В том числе заемных средств:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |